## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 20 de 2015 V3
1
1
15/05/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
15/05/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 19/15
Durante la semana el despacho ha sido con motores de Central Batlle y PTA a pleno, APR para cota de CTM de 34,1 m y cerrando la demanda SG. El río Negro estuvo fuera de servicio.
Se produjeron escasas precipitaciones las cuales no produjeron aumento en los aportes.
Durante el jueves y frente a una salida intempestiva de PTA se generó brevemente con Río Negro y luego se tomó energía de Salto Grande.
La demanda de la semana 19 se estima sea de 195 GWh, sufriendo un aumento respecto a la producida en la semana 18 de 5 GWh.

## Slide 4: Perspectivas para la semana próxima N° 20/15
No existen previsiones de precipitaciones de relevancia para ninguna de las cuencas de interés.
Adicionalmente si se observan previsiones de mas largo plazo el río Negro no cuenta con pronosticos por 15 días de precipitaciones de relevancia
Las temperaturas previstas para la semana entrante son muy benévolas para la época.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO (jueves)
Cabe destacar que al no utilizar la central Terra no se podrá recuperar la cota de Palmar salvo por aportes propios, vista la situación de escurrimientos se mantendrá la cota en Palmar.
En vista que de lo antes expuesto se propone el siguiente despacho:
  Auto despachados.
  Motores de Central Batlle a pleno.
  Generación distribuida convocable.
  PTA a pleno.
  APR a pleno.
  Salto cierra la demanda.

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
15/05/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (viernes)

## Slide 8: Datos globales semanales (viernes) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda
Palmar por control de Tensión

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Previsión de generación eólica en base de datos del viernes 8/5

## Slide 13: Semana próxima
13
15/05/2015
13

## Slide 14: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 15: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC (VIERNES)

## Slide 16: Acumulados precipitaciones 5 días INMET y CPTEC

## Slide 17: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 18: Programación semanal 2015-20
18
15/05/2015
18
Notes: 18

## Slide 19: Clase hidrológica, calculada con aportes sin lluvias previstas
Clase hidrológica: 4 por 1 semana, luego 3
Stock stock 4 (75.38 m a 76.56 m) cota inicio semana de 76.4 m
Aplica CAR 99 %

## Slide 20: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 21: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Mediano plazo, estacional vigente

## Slide 24: Mediano plazo, estacional propuesta

## Slide 25: Ídem, anterior pero en nivel de referencia de 75.3 m

## Slide 26: Caso libre, estacional propuesta

## Slide 28: SIMSEE

## Slide 29: Caso libre con cota mínima en Palmar 37,3m, sin vertido en Terra

## Slide 31: Caso sin río Negro pero con térmico libre, estacional vigente

## Slide 32
Chart: SIMSEE PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION
Chart: Costo marginal vs variables y falla
 | 1
 | 1
 | 1

## Slide 33: Ídem anterior pero sin rio Negro

## Slide 35: MENSUAL

## Slide 36: Mensual con PTA a pleno en la primer semana, aportes en SG con 90 % de confianza sin 5° ni 6° de CB

## Slide 37: Programa de generación de la semana 20/15:
37
15/05/2015
37

## Slide 38: Programa semanal (jueves)

## Slide 39: Programa semanal

## Slide 40: Programa semanal