Melilla, 01 de julio de 2015.

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana 27-2015 (04/07/15 – 10/07/15)

## Resumen.

Se prevé que Terra cierre la semana en stock 4.

La clase hidrológica para la semana 27 es 3, situación que se mantiene por las siguientes 3  semanas de no ocurrir lluvias.

Se corre un caso sin lluvias previstas. Las políticas de largo plazo utilizadas en cada modelo son:

- Con EDF se usa la política de operación de largo plazo 1349, versión preliminar para la PES de mayo de 2015 sin CAR, con WTI a 56 U$S/barril, plan de expansión eólica, fotovoltaica y proyección de la demanda ajustadas, las unidades de vapor de CB indisponibles  y sin importación hasta Set. 2016.

- Con la versión v113_Carqueja de SimSEE se agrega un caso similar al 1349 pero que usa un indexado de costos del petróleo según proyecciones EIA e incorpora un criterio de aversión al riesgo CVaR en las políticas de largo y mediano plazo, haciendo pesar con un 20% el costo promedio del 5% de las crónicas más caras en la determinación de los valores de agua.

## Política de Operación de Largo Plazo.

La cota de Terra prevista para el final de la semana 26 es aproximadamente 76.4 m (stock 4: 75.38 m a 76.56 m).

Se utiliza la siguiente política de largo plazo:

- Estacional Vigente SimSEE v113_Carqueja

Un caso similar al 1349 pero implementando aversión al riesgo con metodología CVaR y usando costos del petróleo indexado según proyecciones EIA.

- EDF política 1349, PES mayo – octubre 2015 (PRELIMINAR 2015-05-03 versión 2)

  - Se asume el precio de referencia WTI del barril de petróleo a 56 US$/barril

  - Se actualiza el plan de expansión eólica a mayo.

  - Unidades de vapor de Central Batlle indisponibles (5a hasta mayo de 2016 y 6ª hasta noviembre de 2015).

  - Sin importación hasta Set. 2016.

  - Proyección de la demanda actualizada en mayo de 2015.

  - Resto de las hipótesis sin mayores cambios respecto a 1329.

Siguen tablas con los valores del agua correspondientes (corridas con EDF):

## Información Hidrometeorológica.

### APORTES: Con lluvias

## Indicadores.

## Clase Hidrológica.

Se presenta en los siguientes cuadros la evolución de la clase hidrológica.

Para la semana 27 se analiza un escenario con lluvias (de hidrógrafos de DNC para Río Negro y Adelanto de datos diarios al día de hoy enviados por CTM para Salto Grande). Para las semanas posteriores, en el caso de Salto Grande se tomó  90% de confianza.

Caso con lluvias:

## Despachos por calidad y seguridad de abastecimiento

### Riesgo de vertimiento

La cota inicial de Terra para la semana 27 es aproximadamente 76.4 m.

### Confianza de la CAR

En la semana 26 se aplicó CAR99.

La cota inicial de Terra para la semana a programar es aproximadamente 76.4m. Corresponde aplicar CAR99.

En caso de despacho a pleno de Terra, sin lluvias adicionales se tiene la siguiente evolución:

## Demanda

## Parque generador uruguayo e intercambios (mediano plazo)

### Datos de agentes UTE

En el siguiente cuadro se presentan las indisponibilidades relevantes en el período analizado.

No se dispone de nueva fecha para los trabajos de mantenimiento sobre los interruptores de 500kV.

### Otros Agentes

No se presentan.

### Representación en el modelo de mediano plazo (UTE)

Centrales hidráulicas:

Centrales térmicas:

Disponibilidades térmicas:

A los efectos de la programación semanal, la potencia nominal de las máquinas de PTA se reduce a 42 MW por máquina, es decir 252 MW en total (en lugar de 288 MW) pues se ha observado una disminución en la energía generada por las mismas últimamente.

### Autoproductores y Generación distribuida

En el siguiente cuadro se muestran valores de la potencia media representada por período en el MP de OPERGEN.

Potencia firme en MW (100 % disponible):

Potencia generada por Generadores Distribuidos:

## Intercambios con países interconectados

Importación a través de Rivera: no se representa

## Costos variables modelos

Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 03/06/15, según información suministrada por ANCAP.

## Representación de la falla

## Análisis a realizar

### Optimización (MP)

Se corre un caso con lluvia con la política 1349.

Para el SimSEE, se corre también un caso con lluvias con la versión v113_Carqueja implementando aversión al riesgo (CAR=20% y CVaR=5%).

### Simulación (CP)

Idem Optimización.

## Mensuales

A los efectos de prever los consumos de combustible.

## Reservas estratégicas para cubrir el pico de demanda

Se cuenta con reservas suficientes para atender el pico.

## Observaciones y comentarios