Melilla, 7 de octubre de 2015.

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana 41-2015 (10/10/15 – 16/10/15)

## Resumen.

Se prevé que Terra cierre la semana en stock 9.

La clase hidrológica para la semana 40 es 5, situación que se mantiene por las siguientes 4 semanas de no ocurrir lluvias adicionales.

CTM declara Máxima Generación con riesgo de vertimiento hasta el domingo 11 de Octubre, por aumento de los caudales de aporte pronosticados. Se estima que la Central Terra continúe en vertimiento durante toda la semana 41 y la Central Palmar hasta mediados de la misma.

Se decide no correr modelos.

Se actualizaron los costos de los combustibles según información recibida desde ANCAP y consecuentemente se ajustaron los costos variables de las unidades térmicas.

El valor de falla 1 es de 172 U$S/MWh.

## Política de Operación de Largo Plazo.

La cota de Terra prevista para el final de la semana 40 es aproximadamente 81.4 m (supera stock 9: 80.25m a 81m).

Se utiliza la siguiente política de largo plazo:

- Estacional Vigente SimSEE v113_Carqueja

Un caso similar al 1356 pero implementando aversión al riesgo con metodología CVaR hasta el 31/10/2015 y usando costos del petróleo indexado según proyecciones EIA.

- EDF política 1356, PES mayo – octubre 2015 (PRELIMINAR 2015-05-03 versión 2)

  - Se asume el precio de referencia WTI del barril de petróleo a 56 US$/barril

  - Se actualiza el plan de expansión eólica a mayo.

  - Unidades de vapor de Central Batlle indisponibles (5ta hasta mayo de 2016 y 6ta hasta noviembre de 2015).

  - Sin importación hasta Setiembre de 2016.

  - Proyección de la demanda actualizada en mayo de 2015.

Siguen tablas con los valores del agua correspondientes (corridas con EDF):

## Información Hidrometeorológica.

### APORTES SIN LLUVIAS:

## Indicadores.

## Clase Hidrológica.

Se presenta en los siguientes cuadros la evolución de la clase hidrológica.

Se analiza un escenario sin lluvias. Para la semana 41 se toman aportes de hidrógrafos de DNC para Río Negro (sin lluvias previstas) y Adelanto de Datos Diarios del 07-10-2015 enviados por CTM para Salto Grande. Para las semanas posteriores, en el caso de Salto Grande se tomó  90% de confianza.

Caso sin lluvias:

## Despachos por calidad y seguridad de abastecimiento

### Riesgo de vertimiento

La cota inicial de Terra para la semana 41 es aproximadamente 81.4 m.

### Confianza de la CAR

Para la semana 40 no aplicó CAR.

La cota inicial de Terra para la semana a programar es aproximadamente 81.4 m. No corresponde aplicar CAR.

En caso de despacho a pleno de Terra, sin lluvias adicionales se tiene la siguiente evolución:

## Demanda

## Parque generador uruguayo e intercambios (mediano plazo)

### Datos de agentes UTE

En el siguiente cuadro se presentan las indisponibilidades relevantes en el período analizado.

No se dispone de nueva fecha para los trabajos de mantenimiento sobre los interruptores de 500kV.

### Otros Agentes

No se presentan.

### Representación en el modelo de mediano plazo (UTE)

Centrales hidráulicas:

(no se corren modelos)

Centrales térmicas:

(no se corren modelos)

Disponibilidades térmicas:

A los efectos de la programación semanal, la potencia nominal de las máquinas de PTA se reduce a 42 MW por máquina, es decir 252 MW en total (en lugar de 288 MW) pues se ha observado una disminución en la energía generada por las mismas últimamente.

### Autoproductores y Generación distribuida

En el siguiente cuadro se muestran valores de la potencia media representada por período en el MP de OPERGEN.

Potencia firme en MW (100 % disponible):

Potencia generada por Generadores Distribuidos:

## Intercambios con países interconectados

Importación a través de Rivera: no se representa

## Costos variables modelos

Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 06/10/15, según información suministrada por ANCAP.

## Representación de la falla

## Análisis a realizar

### Optimización (MP)

No se corren modelos dadas las condiciones hidrológicas actuales.

### Simulación (CP)

Ídem Optimización.

## Mensuales

A los efectos de prever los consumos de combustible.

## Reservas estratégicas para cubrir el pico de demanda

Se cuenta con reservas suficientes para atender el pico.

## Observaciones y comentarios

No hay.