Programación energética semanal de la semana 46/15

Fecha: 12-11-2015.

El informe fue realizado con los datos vigentes al día 11/11/2015.

# RESUMEN EJECUTIVO.

## Resumen semana actual

Durante la semana el despacho se ha realizado con los generadores auto despachados, rio Negro y Salto Grande a pleno. No se necesitó despachar generación térmica para los picos de potencia, se exportaron excedentes durante toda la semana.

En vista de la situación hidrológica se exportará durante toda la semana un monto de energía de aproximadamente 104 GWh.

## Perspectivas y resultados para la semana entrante

La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:

- Río Uruguay, CTM informa para la semana entrante vertido hasta el 22/11/2015 por lo menos. Aportes del orden de 14000 m3/s sin lluvias y  16000 m3/s con lluvias previstas.

- Río Negro, se espera que Terra vierta al menos hasta el 22 de noviembre y Palmar mantenga vertederos abiertos unos días más.

Para la semana entrante hay escasos pronósticos de precipitaciones para la cuenca del río Negro no así para Salto donde podrían producirse nuevas e importantes precipitaciones.

De acuerdo al programa previsto para la semana entrante se deberá exportar durante toda la semana.

Modelos

Comentarios

- MP/CPC

  - El CPC exporta durante toda la semana y el marginal es 0

- SimSee

  - El SimSee exporta durante toda la semana y el marginal es 0

- Mensual

  - No presenta interés en la presente semana.

## Despacho propuesto

- Auto despachados.

- Salto a pleno exportando excedentes.

- Terra a pleno.

- Palmar para cota de 40.10m el día viernes.

# INTRODUCCIÓN.

## PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL JUEVES 12/11/2015 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER)

## PREVISIÓN DE LLUVIAS.

### PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 y 7 días actualizado el día 12/11/2015 (Fuente CEPTEC e INMET).

## LUVIAS OCURRIDAS

### LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE  (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.

### LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

Nota: Datos actualizados al 12/11/2015  7:00 horas

## Previsión de aportes y lluvias para Salto Grande (fuente CTM día miércoles)

## Previsión de generación eólica próximas 240 horas día 11/11/15 (fuente MTLOG) (no incluye todos los parques en servicio)

## Previsión de generación eólica correspondiente al viernes 06/11/15 (fuente MTLOG) (no incluye todos los parques en servicio)

Por cambios del sistema SCADA no se dispone de la información de la energía eólica generada  por lo que no se adjunta el grafico habitual.

## SEMANALES.

### SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles)

### SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (miércoles)

## ANÁLISIS A REALIZAR.

### OPTIMIZACIÓN MEDIANO PLAZO, MP.

Caso 1: Política estacional vigente sin lluvias.

### SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

# Caso 10: Caso libre S/LL, (Erogado mínimo en Salto según programa de CTM y en Bonete por ISMES)

### SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

Caso 1: Caso S/LL, S/CVar, erogado mínimo en Salto por navegabilidad, versión 113.

## ANALISIS MENSUAL.

No presenta interés para la programación semanal.

## DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

No corresponde.-

## DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.

# pRECIO SPOT.

Debido al riesgo de vertimiento para todo el sistema el precio será 0 (cero) o el costo de la unidad térmica más cara despachada por potencia.

# CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.

## INTRODUCCIÓN.

La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:

- Río Uruguay, CTM informa para la semana entrante vertido hasta el 22/11/2015 por lo menos. Aportes del orden de 14000 m3/s sin lluvias y  16000 m3/s con lluvias previstas.

- Río Negro, se espera que Terra vierta al menos hasta el 22 de noviembre y Palmar mantenga vertederos abiertos unos días más.

Para la semana entrante hay escasos pronósticos de precipitaciones para la cuenca del río Negro no así para Salto donde podrían producirse nuevas e importantes precipitaciones.

De acuerdo al programa previsto para la semana entrante se deberá exportar durante toda la semana.

Modelos

Comentarios

- MP/CPC

  - El CPC exporta durante toda la semana y el marginal es 0

- SimSee

  - El SimSee exporta durante toda la semana y el marginal es 0

- Mensual

  - No presenta interés en la presente semana.

## Despacho propuesto

- Auto despachados.

- Salto a pleno exportando excedentes.

- Terra a pleno.

- Palmar para cota de 40.10m el día viernes.

# RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

Se presentaron en el punto anterior.

# INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 46.

## CONTRATOS.

No hay contratos operativos.

## IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).

No se prevé.

## EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.

Se exportará durante toda la semana entrante.

## EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.

No se prevé.

## IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

El día martes 17/11/2015 comenzarían las pruebas de 500 MW.

## IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.

No se prevé.

## IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE GARABÍ.

No se prevé.

## OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.

- No se dispone de información.

# BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS.

- Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.

- Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.

- El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh.

- Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 132 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).

# INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.