Programación energética semanal de la semana 02/16

Fecha: 07-01-2016.

El informe fue realizado con los datos vigentes al día 05/01/2016.

# RESUMEN EJECUTIVO.

## Resumen semana actual

Durante la semana el despacho ha sido con los generadores distribuidos, Salto Grande y el Río Negro a pleno, siendo necesario eventualmente solicitar a Argentina préstamo de potencia para suministrar algún pico evitando el despacho de unidades térmicas.

Esto último se debió a la todavía escasa potencia disponible de Salto Grande por causa de la importante pérdida de salto por vertimiento en esta central y a la reiterada indisponibilidad de unidades para limpieza de rejas.

En las madrugadas de miércoles y jueves Argentina no compro los excedentes por lo que se debió vagar generación en el sistema Uruguayo, siendo necesario vagar generación distribuida, río Negro y eólico.

Han ocurrido escasas precipitaciones las que no influyeron mayormente en los aportes a las centrales.

Se han exportado excedentes hidráulicos a Argentina

## Perspectivas y resultados para la semana entrante

La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:

- Río Uruguay, CTM informa el día de hoy para la semana entrante aportes del orden de 13.500 m3/s con y sin lluvias. Y una recuperación significativa de la potencia disponible

- Río Negro, Terra continuará con vertederos abiertos varios días más y forzara a Palmar a estar en cotas muy altas.

Las temperaturas previstas para la semana entrante son inferiores a los 30 °C por lo que se estima que no se tendrán demandas extremadamente altas.

Modelos

Comentarios

- MP/CPC

  - El CPC caso con erogados en Salto y Bonete de acuerdo a los programas de vertido genera con Salto Grande para no superar los 35.50m con Bonete a Pleno exportando los excedentes en las horas que hay y cierra la demanda con Palmar para no superar los 40,10m.

- SimSee

  - Con SimSee se corrió un caso libre, S/lluvias. Despacha Salto Grande para no superara los 35,50m, Bonete a pleno y exporta los excedentes en las horas que hay y cierra la demanda con Palmar terminado en 40.05m en esta central.

- Mensual

  - No presenta interés en la presente semana.

## Despacho propuesto

De acuerdo al programa previsto por CTM debido a los altos aportes que se están registrando y a los pronósticos de algunas precipitaciones para ambas cuencas se declara riesgo de vertimiento para todo el sistema. Se seguirá exportar a Argentina los excedentes.

De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto es el siguiente:

- Auto despachados.

- Salto Grande a pleno exportando excedentes

- Terra a pleno

- Palmar cierra la demanda exportando excedentes

# INTRODUCCIÓN.

## PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MARTES 05/01/2016 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER)

## PREVISIÓN DE LLUVIAS.

### PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 y 7 días actualizado el día 05/01/2016 (Fuente CEPTEC e INMET).

## LUVIAS OCURRIDAS

### LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE  (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

### LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE ENERO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.

### LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

Nota: Datos actualizados al 05/01/2016  7:00 horas

## Previsión de aportes y lluvias para Salto Grande (fuente CTM día martes)

## Previsión de generación eólica próximas 240 horas día 05/01/16 (fuente MTLOG) (no incluye todos los parques en servicio)

## Previsión de generación eólica correspondiente al viernes 29/12/15 (fuente MTLOG) (no incluye todos los parques en servicio)

## SEMANALES.

### SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (martes)

### SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (martes)

## ANÁLISIS A REALIZAR.

### OPTIMIZACIÓN MEDIANO PLAZO, MP.

Caso 1: Política estacional vigente sin lluvias.

### SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

# Caso 10: Caso con erogados en Salto y Bonete de acuerdo a los programas de vertido.

### SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

Caso 1: Caso Libre, aportes S/LL, S/CVar, erogado mínimo en Salto por navegabilidad, política 1360, versión 113.

## ANALISIS MENSUAL.

No presenta interés para la programación semanal.

## DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

No corresponde.-

## DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.

# pRECIO SPOT.

El precio spot será cero o el costo variable del recurso térmico más caro en servicio.

# CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.

## INTRODUCCIÓN.

La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:

- Río Uruguay, CTM informa el día de hoy para la semana entrante aportes del orden de 13.500 m3/s con y sin lluvias. Y una recuperación significativa de la potencia disponible

- Río Negro, Terra continuará con vertederos abiertos varios días más y forzara a Palmar a estar en cotas muy altas.

Las temperaturas previstas para la semana entrante son inferiores a los 30 °C por lo que se estima que no se tendrán demandas extremadamente altas.

Modelos

Comentarios

- MP/CPC

  - El CPC caso con erogados en Salto y Bonete de acuerdo a los programas de vertido genera con Salto Grande para no superar los 35.50m con Bonete a Pleno exportando los excedentes en las horas que hay y cierra la demanda con Palmar para no superar los 40,10m.

- SimSee

  - Con SimSee se corrió un caso libre, S/lluvias. Despacha Salto Grande para no superara los 35,50m, Bonete a pleno y exporta los excedentes en las horas que hay y cierra la demanda con Palmar terminado en 40.05m en esta central.

- Mensual

  - No presenta interés en la presente semana.

## Despacho propuesto

De acuerdo al programa previsto por CTM debido a los altos aportes que se están registrando y a los pronósticos de algunas precipitaciones para ambas cuencas se declara riesgo de vertimiento para todo el sistema. Se seguirá exportar a Argentina los excedentes.

De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto es el siguiente:

- Auto despachados.

- Salto Grande a pleno exportando excedentes

- Terra a pleno

- Palmar cierra la demanda exportando excedentes

# RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

Se presentaron en el punto anterior.

# INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 02.

## CONTRATOS.

No hay contratos operativos.

## IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).

No se prevé.

## IMPORTACIÓN OCASIONAL (BRASIL).

No se prevé.

## EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.

Se continúan exportar excedentes de Salto Grande.

## EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.

No se prevé.

## INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

Se prevé retomar las pruebas de la conversora el día lunes.

## INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.

No se prevé.

## INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE GARABÍ.

No se prevé.

## OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.

- No se dispone de información.

# BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS.

- Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.

- Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.

- El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh.

- Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 230 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).

# INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.