Programación energética semanal de la semana 01/16

Fecha: 29-12-2015.

El informe fue realizado con los datos vigentes al día 28/12/2015.

# RESUMEN EJECUTIVO.

## Resumen semana actual

El suministro de la demanda en la semana se encontró fuertemente supeditado por:

- la situación de Salto Grande sumado a las casi contantes intervenciones de CTM para la limpieza de los canales y tomas de admisión de las diferentes unidades debido a la cantidad enorme de residuos que trae la corriente

- La situación del río Negro que contando con Terra en vertimiento ha obligado a exportar excedentes en varios momentos de la semana

- Los intercambios en modalidad optimización conjunta de los sistemas que ha permitido realizar importantes ahorros de generación térmica

- La generación con térmico cuando lo ha sido posible contar con generación por parte de CAMMESA (a la fecha el domingo y lunes y muy probable el martes)

A la fecha no se han producido precipitaciones adicionales de importancia que modifique la presente situación.

Las temperaturas han sufrido un aumento importante lo que ha llevado a tener picos de potencia superiores a los 1700 MW

## Perspectivas y resultados para la semana entrante

La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:

- Río Uruguay, CTM informa el día de hoy para la semana entrante aportes del orden de 20.000 m3/s sin lluvias y  22.000 m3/s con lluvias previstas. Las previsiones con el modelo GFS I no prevé valores significativamente diferentes. Las potencias disponibles con dichos aportes rondaran los 1000 MW a lo que se suma las limpiezas de los canales de admisión lo que restan del orden de 150 MW durante los trabajos.

- Río Negro, Terra continuará con vertederos abiertos hasta al menos mediados de la semana entrante y forzara a Palmar a estar en cotas muy altas.

Existen pronósticos adicionales de precipitaciones pero para la cuenca del río Uruguay para los próximos días.

Las temperaturas previstas para la semana entrante son inferioes a los 30 °C por lo que se estima que no se tendrán demandas extremadamente altas.

Modelos

Comentarios

- MP/CPC

  - El CPC caso libre genera con Salto Grande para no superar los 35.50m exportando los excedentes en las horas que hay y cierra la demanda con el río Negro priorizando Palmar sobre Bonete. El mismo caso al que se le impuso 40.00m a Palmar como cota final realiza un despacho similar de Salto Grande y despacha algo de Bonete para cumplir lo impuesto en Palmar.

- SimSee

  - Con SimSee se corrió un caso libre, S/lluvias. Despacha Salto Grande para no superara los 35,50m exportando los excedentes en las horas que hay y cierra la demanda con el río Negro priorizando Palmar sobre Bonete cuando necesita potencia.

- Mensual

  - No presenta interés en la presente semana.

## Despacho propuesto

De acuerdo al programa previsto por CTM debido a los altos aportes que se están registrando y a los pronósticos de nuevas precipitaciones para ambas cuencas se declara riesgo de vertimiento para todo el sistema. Se seguirá exportar a Argentina los excedentes.

De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto es el siguiente:

- Auto despachados.

- Salto Grande a pleno exportando excedentes

- Terra a pleno

- Palmar cierra la demanda exportando excedentes

# INTRODUCCIÓN.

## PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MARTES 29/12/2015 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER)

## PREVISIÓN DE LLUVIAS.

### PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 y 7 días actualizado el día 29/12/2015 (Fuente CEPTEC e INMET).

## LUVIAS OCURRIDAS

### LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE  (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.

### LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

Nota: Datos actualizados al 29/12/2015  7:00 horas

## Previsión de aportes y lluvias para Salto Grande (fuente CTM día martes)

## Previsión de generación eólica próximas 240 horas día 28/12/15 (fuente MTLOG) (no incluye todos los parques en servicio)

## Previsión de generación eólica correspondiente al viernes 20/12/15 (fuente MTLOG) (no incluye todos los parques en servicio)

## SEMANALES.

### SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (martes)

### SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (martes)

## ANÁLISIS A REALIZAR.

### OPTIMIZACIÓN MEDIANO PLAZO, MP.

Caso 1: Política estacional vigente sin lluvias.

### SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

# Caso 12: Caso libre S/LL. y MP actualizado

### SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

Caso 1: Caso Libre, aportes S/LL, S/CVar, erogado mínimo en Salto por navegabilidad, política 1360, versión 113.

## ANALISIS MENSUAL.

No presenta interés para la programación semanal.

## DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

No corresponde.-

## DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.

# pRECIO SPOT.

El precio spot será cero o el costo variable del recurso térmico más caro en servicio.

# CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.

## INTRODUCCIÓN.

La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:

- Río Uruguay, CTM informa el día de hoy para la semana entrante aportes del orden de 20.000 m3/s sin lluvias y  22.000 m3/s con lluvias previstas. Las previsiones con el modelo GFS I no prevé valores significativamente diferentes. Las potencias disponibles con dichos aportes rondaran los 1000 MW a lo que se suma las limpiezas de los canales de admisión lo que restan del orden de 150 MW durante los trabajos.

- Río Negro, Terra continuará con vertederos abiertos hasta al menos mediados de la semana entrante y forzara a Palmar a estar en cotas muy altas.

Existen pronósticos adicionales de precipitaciones pero para la cuenca del río Uruguay para los próximos días.

Las temperaturas previstas para la semana entrante son inferioes a los 30 °C por lo que se estima que no se tendrán demandas extremadamente altas.

Modelos

Comentarios

- MP/CPC

  - El CPC caso libre genera con Salto Grande para no superar los 35.50m exportando los excedentes en las horas que hay y cierra la demanda con el río Negro priorizando Palmar sobre Bonete. El mismo caso al que se le impuso 40.00m a Palmar como cota final realiza un despacho similar de Salto Grande y despacha algo de Bonete para cumplir lo impuesto en Palmar.

- SimSee

  - Con SimSee se corrió un caso libre, S/lluvias. Despacha Salto Grande para no superara los 35,50m exportando los excedentes en las horas que hay y cierra la demanda con el río Negro priorizando Palmar sobre Bonete cuando necesita potencia.

- Mensual

  - No presenta interés en la presente semana.

## Despacho propuesto

De acuerdo al programa previsto por CTM debido a los altos aportes que se están registrando y a los pronósticos de nuevas precipitaciones para ambas cuencas se declara riesgo de vertimiento para todo el sistema. Se seguirá exportar a Argentina los excedentes.

De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto es el siguiente:

- Auto despachados.

- Salto Grande a pleno exportando excedentes

- Terra a pleno

- Palmar cierra la demanda exportando excedentes

# RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

Se presentaron en el punto anterior.

# INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 52.

## CONTRATOS.

No hay contratos operativos.

## IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).

No se prevé.

## IMPORTACIÓN OCASIONAL (BRASIL).

No se prevé.

## EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.

Se continúan exportar excedentes de Salto Grande.

## EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.

No se prevé.

## INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

No se prevé.

## INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.

No se prevé.

## INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE GARABÍ.

No se prevé.

## OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.

- No se dispone de información.

# BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS.

- Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.

- Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.

- El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh.

- Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 230 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).

# INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.