Melilla, 9 de marzo de 2016.

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana 11 - 2016 (12/03/16 – 18/03/16)

## Resumen.

Se prevé que Terra cierre la semana en stock 6.

La clase hidrológica para la semana 10 es 5, situación que se mantiene por las siguientes 4 semanas aun sin lluvias adicionales.

Corresponde aplicar CAR99.

## Política de Operación de Largo Plazo.

La cota de Terra prevista para el final de la semana 10 es aproximadamente 78.46 m (stock 6: 77.62m a 78.56m).

Se utiliza la siguiente política de largo plazo:

- PES Noviembre 2015 – Abril 2016 SimSEE v113_Carqueja con costos del petróleo indexado según proyecciones EIA y variables de estado hidrológico separadas para Salto Grande y Río Negro.

- EDF política 1360, PES Noviembre – Abril 2016 (2015-11-04 v2) con precio de referencia WTI del barril de petróleo a 50 US$/barril.

Principales hipótesis:

  - Se actualiza el plan de expansión eólica y solar a Noviembre.

  - Unidades de vapor de Central Batlle: 5ta indisponible hasta fin del periodo y 6ta hasta Marzo de 2015, cuando retorna con 35% de disponibilidad.

  - APR: 300 MW hasta 31-12-2015, luego 200 MW hasta 01-03-2015, momento a partir del cual sólo se conservan 50 MW (propiedad de UTE).

  - Importación desde Argentina fuera de semanas de verano e invierno, hasta 200 MW con disponibilidad 65% y costo Falla1 – 1 USD/MWh.

  - Importación desde Brasil a través de Melo limitada a 200 MW durante 2016, precio según CEGH que involucra PLD de Brasil (cuando PLD por debajo de 145 USD/MWh y con un sobrecosto de 300 USD/MWh).

  - Proyección de la demanda actualizada en Octubre de 2015.

Siguen los valores del agua correspondientes (corridas con EDF):

La misma política pero calculada con el WTI a 35 USD/MWh da:

## Información Hidrometeorológica.

### APORTES SIN LLUVIAS:

## Indicadores.

## Clase Hidrológica.

Se presenta en los siguientes cuadros la evolución de la clase hidrológica.

Se analiza un escenario sin lluvias. Para la semana 11 se toman aportes de hidrógrafos de DNC para Río Negro (sin lluvia prevista) y Datos diarios definitivos del 08-03-2016 enviados por CTM para Salto Grande, sin lluvias. Para las semanas posteriores, se tomó  90% de confianza.

Caso sin lluvia:

## Despachos por calidad y seguridad de abastecimiento

### Riesgo de vertimiento

La cota inicial de Terra para la semana 11 es aproximadamente 78.46 m.

### Confianza de la CAR

Para la semana 10 aplicó CAR99.

La cota inicial de Terra para la semana a programar es aproximadamente 78.46 m. Corresponde aplicar CAR99 (la cota cae en zona de optimización).

Dados los trabajos en curso en la Unidad 2 de Central Terra, un despacho a pleno de la Central determina la siguiente evolución del embalse:

En caso de que se decida un vertido técnico en Terra equivalente al despacho a pleno de la central Baygorria, sin lluvias adicionales se tiene la siguiente evolución:

## Demanda

## Parque generador uruguayo e intercambios (mediano plazo)

### Datos de agentes UTE

En el siguiente cuadro se presentan las indisponibilidades relevantes en el período analizado.

### Otros Agentes

No se recibieron novedades.

### Representación en el modelo de mediano plazo (UTE)

Centrales hidráulicas:

Centrales térmicas:

Disponibilidades térmicas:

A los efectos de la programación semanal, la potencia nominal de las máquinas de PTA se reduce a 42 MW por máquina, es decir 252 MW en total (en lugar de 288 MW).

### Autoproductores y Generación distribuida

En el siguiente cuadro se muestran valores de la potencia media representada por período en el MP de OPERGEN.

Potencia firme en MW (100 % disponible):

Potencia generada por Generadores Distribuidos:

## Intercambios con países interconectados

Importación a través de Rivera: no se representa

## Costos variables modelos

Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 01/03/16 según información suministrada por ANCAP.

## Representación de la falla

## Análisis a realizar

### Optimización (MP)

Se corre un caso sin lluvia prevista, con la política 1360.

### Simulación (CP)

Ídem Optimización.

## Mensuales

A los efectos de prever los consumos de combustible.

## Reservas estratégicas para cubrir el pico de demanda

Se cuenta con reservas suficientes para atender el pico.

## Observaciones y comentarios

No hay.