## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 22 de 2016 V1
1
1
27/05/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
27/05/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 21
Durante la semana se han producido nuevas precipitaciones en la cuenca de Salto Grande no así en las cuencas del río Negro.
Los aportes de SG han aumentado nuevamente por lo que se continuó declarando riesgo de vertimiento para toda la semana continuándose con la exportación de excedentes hidráulicos.
El despacho ha sido básicamente con fuentes renovales, debiéndose despachar unidades térmicas algunos días por falta de potencia en el pico.
Se continúa con vertederos abiertos en todas las centrales del Río Negro aunque se cerró alguna etapa en Bonete.
La demanda semanal se estima será del orden de 230 GWh.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 22
Se espera continuar cerrando vertederos en las centrales del Río Negro, aunque existen pronósticos de precipitaciones para todas las cuencas que podrán modificar dicha situación.
Los distintos pronósticos prevén precipitaciones de importancia fundamentalmente para las cuencas de Salto Grande y Bonete.
Las temperaturas previstas son bajas por lo que se espera que la demanda continúe siendo alta en los próximos días.

## Slide 5
Modelos
Comentarios
Los resultados de los modelos en vista de la situación hidrológica no aportan información relevante a los efectos de determinar el orden de despacho semanal.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
Auto despachados.
Terra a pleno
Palmar hasta pleno y para cota de 40.10 m
Salto hasta pleno tratando de minimizar la exportación de excedentes.
Térmico de ser necesario para cerrar la demanda.

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
27/05/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción
MAS SALTO GRANDE POR AUMENTO DE APORTES

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, jueves)

## Slide 14: PRONOSTICOS SEMANA 21/16 (jueves)

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 22/16

## Slide 16: Semana próxima
16
27/05/2016
16

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
viernes

## Slide 19
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
sábado

## Slide 20
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Domingo

## Slide 21
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
lunes

## Slide 22
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
martes

## Slide 23: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes) miércoles

## Slide 24: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes) JUEVES

## Slide 25: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (jueves)

## Slide 26: Fuente CPTEC, BRHAMS (5 X 5 KM)

## Slide 27: Programación semanal 2016-20
27
27/05/2016
27
Notes: 27

## Slide 28: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 29: MODELOS

## Slide 30: SimSEE, caso libre

## Slide 32: Programa de generación de la semana 22/16:
32
27/05/2016
32

## Slide 33: Programa semanal (jueves)

## Slide 34: Datos energéticos diarios

## Slide 35: Datos hidráulicos diarios

## Slide 36: Principales trabajos en la red