Programación energética semanal de la semana 25/16

Fecha: 16-06-2016.

El informe fue realizado con los datos vigentes al día 15/06/2016.

# RESUMEN EJECUTIVO.

## RESUMEN SEMANA ACTUAL

Durante la semana no se han producido precipitaciones.

El despacho para cubrir la demanda fue con recursos renovales y Motores de Central Batlle, siendo necesario térmico adicional para algún pico de potencia.

Se exportará a Argentina hasta hoy jueves todo el térmico disponible (a partir del día miércoles se sumó la generación de PTA 7 y 8 que quedaron disponibles).

Se continúa con vertederos  abiertos en Bonete.

## 1.2.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE

- No existen pronósticos de precipitaciones de importancia para ninguna de las cuencas al menos en 7 días.

- Las temperaturas previstas son bajas por lo que se espera que la demanda continúe siendo alta en los próximos días.

Modelos

CPC genera a pleno  con Bonete y Palmar vertiendo en Bonete para Baygorria a pleno, Motores de Central Batlle a pleno, PTA con una potencia media de 168 MW  y cierra la demanda con Salto Grande dejando la cota de este lago en 31.65m.

SIMSEE genera a pleno con Bonete y Palmar vertiendo en Bonete para Baygorria casi a pleno, Motores de Central Batlle a pleno, PTA con una potencia media de 231 MW, PTA 7 y 8 con una potencia media de 31.5 MW, CTR con una potencia media de 12.8 MW y cierra la demanda con Salto Grande dejando la cota de este lago en 32.65m.

## Despacho propuesto

De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto es el siguiente:

- Auto despachados.

- Terra a pleno con vertido para Baygorria a pleno

- Palmar a pleno

- Motores, PTA, PTA 7 y 8 hasta pleno

- Salto cerrando la demanda.

- CTR de ser necesario por falta de potencia en los picos.

# INTRODUCCIÓN.

## PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIÉRCOLES  15/06/2016 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCU WEATHER)

## PREVISIÓN DE LLUVIAS.

### PREVISIÓN LLUVIAS, ACUMULADAS PARA 5 y 7 DÍAS ACTUALIZADO EL DÍA 08/06/2016 (Fuente CEPTEC e INMET).

## LLUVIAS OCURRIDAS

### LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE JUNIO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.

### LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

Nota: Datos actualizados al 15/06/2016  7:00 horas

## PREVICIÓN DE APORTES Y LLUVIAS PARA SALTO GRANDE (fuente CTM día miércoles 15/06/16)

## PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA PRÓXIMAS 240 HORAS DÍA 15/06/16 (fuente MTLOG)

## PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA CORRESPONDIENTE AL VIERNES 10/06/16 (fuente MTLOG)

## SEMANALES.

### SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles)

### SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (jueves)

## ANÁLISIS A REALIZAR.

### MEDIANO PLAZO/OPERGEN:

### SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

### SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

## ANALISIS MENSUAL

## DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

No corresponde.-

## DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.

# pRECIO SPOT.

El precio spot surgirá de la corrida del modelo y del costo variable del recurso térmico más caro en servicio.

# CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.

## PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE

- No existen pronósticos de importancia para ninguna de las cuencas al menos en 7 días.

- Las temperaturas previstas son bajas por lo que se espera que la demanda continúe siendo alta en los próximos días.

Modelos

CPC genera a pleno  con Bonete y Palmar vertiendo en Bonete para Baygorria a pleno, Motores de Central Batlle a pleno, PTA con una potencia media de 168 MW  y cierra la demanda con Salto Grande dejando la cota de este lagos en 31.65m.

SIMSEE genera a pleno con Bonete y Palmar vertiendo en Bonete para Baygorria casi a pleno, Motores de Central Batlle a pleno, PTA con una potencia media de 231 MW, PTA 7 y 8 con una potencia media de 31.5 MW, CTR con una potencia media de 12.8 MW y cierra la demanda con Salto Grande dejando la cota de este lago en 32.65m.

## Despacho propuesto

De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto es el siguiente:

- Auto despachados.

- Terra a pleno con vertido para Baygorria a pleno

- Palmar a pleno

- Motores, PTA,  PTA 7 y 8 hasta pleno

- Salto cerrando la demanda.

- CTR de ser necesario por falta de potencia en los picos.

# RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

Se presentaron en el punto anterior.

# INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 25.

## IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).

No se prevé.

## IMPORTACIÓN OCASIONAL (BRASIL).

No se prevé.

## EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.

No se prevé.

## EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.

No se prevé.

## INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

No se prevé.

## INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.

No se prevé.

## INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE GARABÍ.

No se prevé.

## OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.

- No se dispone de información.

# BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS.

- Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.

- Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.

- El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh.

- Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 230 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).

# INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## PRINCIPALES TRABAJOS EN LA RED.

Se entregaran mañana con la presentación.