Melilla, 17 de agosto de 2016.

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana 34 - 2016 (20/08/16 – 26/08/16)

## Resumen.

Se prevé que Terra cierre la semana en stock 8.

La clase hidrológica para la semana 34 es 4 permaneciendo en dicho valor, aun sin lluvias adicionales, para las próximas 3 semanas.

## Política de Operación de Largo Plazo.

La cota de Terra prevista para el final de la semana 33 es aproximadamente 80.23 m (stock 8: 79.44m a 80.24m).

Se utiliza la siguiente política de largo plazo:

- PES Mayo – Octubre 2016 SimSEE v113_Carqueja (caso 1B) con costos del petróleo indexado según proyecciones EIA y variables de estado hidrológico separadas para Salto Grande y Río Negro.

- EDF política 1381, PES Mayo – Octubre 2016 (2016-05-1, caso 1B) con precio de referencia WTI del barril de petróleo a 35 US$/barril.

Principales hipótesis:

  - Se actualiza el plan de expansión eólica y solar a Abril.

  - Se actualiza el cronograma de entrada previsto para el Ciclo Combinado: entrada en servicio 15/1/17 para la primera turbina y la segunda turbina tres meses más tarde. Se prevé la combinación del ciclo para el 15/2/2018.

  - Unidades de vapor de Central Batlle: indisponibles por todo el periodo

  - CTR Unidad 1 indisponible por todo el periodo

  - Importación desde Argentina fuera de semanas de verano e invierno, hasta 200 MW con disponibilidad 65% y costo Falla1 – 1 USD/MWh.

  - Importación desde Brasil a través de Melo limitada a 200 MW durante 2016, precio según CEGH que involucra PLD de Brasil (cuando PLD por debajo de 145 USD/MWh y con un sobrecosto de 300 USD/MWh).

  - Proyección de la demanda actualizada en Abril de 2016.

Siguen los valores del agua correspondientes (corridas con EDF):

## Información Hidrometeorológica.

### APORTES SIN LLUVIAS:

## Indicadores.

## Clase Hidrológica.

Se presenta en los siguientes cuadros la evolución de la clase hidrológica.

Se analiza un escenario sin lluvias. Para la semana 34 se toman aportes de hidrógrafos de DNC para Río Negro (sin lluvia prevista) y Datos Diarios Definitivos del 17-08-2016 enviados por CTM para Salto Grande, sin lluvias. Para las semanas posteriores, se tomó  90% de confianza.

Caso sin lluvia:

## Despachos por calidad y seguridad de abastecimiento

### Riesgo de vertimiento

La cota inicial de Terra para la semana 34 es aproximadamente 80.2 m.

### Confianza de la CAR

Para la semana 33 no aplicó CAR.

La cota inicial de Terra para la semana a programar es aproximadamente 80.2 m. No corresponde aplicar CAR.

Dados los trabajos en curso en la Unidad 2 de Central Terra y un despacho a pleno de la Central, se obtiene la siguiente evolución del embalse:

## Demanda

Dado el apartamiento entre la curva de demanda de OPERGEN y los valores previstos por el modelo de demanda que se corre semanalmente (curva rosada punteada), en el modelo SimSEE, se ajustó la demanda de las semanas 34 a 37 al valor previsto por el modelo semanal (curva rosada punteada).

## Parque generador uruguayo e intercambios (mediano plazo)

### Datos de agentes UTE

En el siguiente cuadro se presentan las indisponibilidades relevantes en el período analizado.

De acuerdo a información recibida por parte de Térmica de UTE el 16/03/2016, la unidad 1 de la central CTR sólo está en condiciones de entrar en servicio continuo por unas horas al día debido a pérdidas de gases de escape en el camino caliente. En consecuencia se decide representar como indisponible esta unidad a los efectos de la valorización del agua de los embalses de las centrales hidráulicas.

De acuerdo a Resolución de Directorio R16-1466, se desafectan en forma definitiva del servicio CB5 y CB6.

### Otros Agentes

No se recibieron novedades.

### Representación en el modelo de mediano plazo (UTE)

Centrales hidráulicas:

Centrales térmicas:

Disponibilidades térmicas:

A los efectos de la programación semanal, la potencia nominal de las máquinas de PTA (unidades 1 a 6) se reduce a 42 MW por máquina, es decir 252 MW en total (en lugar de 288 MW).

### Autoproductores y Generación distribuida

En el siguiente cuadro se muestran valores de la potencia media representada por período en el MP de OPERGEN.

Potencia firme en MW (100 % disponible):

Potencia generada por Generadores Distribuidos:

## Intercambios con países interconectados

Importación a través de Rivera: no se representa

## Costos variables modelos y representación de la falla

Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 02/08/16, según información suministrada por ANCAP.

## Análisis a realizar

### Optimización (MP)

Se corre un caso sin lluvias.

### Simulación (CP)

Ídem Optimización.

## Mensuales

A los efectos de prever los consumos de combustible.

## Reservas estratégicas para cubrir el pico de demanda

Se cuenta con reservas suficientes para atender el pico.

## Observaciones y comentarios

No hay.