Melilla, 05 de marzo de 2015.

COMPLEMENTO HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana 10-2015 (07/03/15 – 13/03/15)

### Costos variables modelos

Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 04/03/15, según información suministrada por ANCAP.

En el costo de la 5ta unidad de Central Batlle que se presenta en la tabla se consideran las limitaciones sobre la presión en la caldera. El costo variable con datos históricos de potencia y consumo específico (Ce), para una potencia de 77 MW y Ce = 283.84 g/kWh con el Fuel Oil actual a 364.1 U$S/ton, es 116.9 U$S/MWh.

## Representación de la falla