Melilla, 28 de diciembre de 2016.

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana 1 - 2017 (31/12/16 – 06/01/17)

## Resumen.

Se prevé que Terra cierre la semana en stock 7.

La clase hidrológica para la semana 1 es 5, situación que se mantiene por las siguientes 3 semanas sin la ocurrencia de lluvias adicionales.

## Política de Operación de Largo Plazo.

La cota de Terra prevista para el final de la semana 52 es aproximadamente 79.06 m (stock 7: 78.57m a 79.43m).

Se utiliza la siguiente política de largo plazo:

- PES Noviembre 2016– Abril 2017 SimSEE versión 137c_Zurah con costos del petróleo indexado según proyecciones EIA y tres variables de estado hidrológico para Salto Grande y Río Negro por separado, y el iN3.4

- EDF política 1403, Noviembre 2016– Abril 2017 (2016-11-2) con precio de referencia WTI del barril de petróleo a 45 US$/barril.

Principales hipótesis:

  - Se actualiza el plan de expansión eólica y solar a Octubre de 2016.

  - Se actualiza el cronograma de entrada previsto para el Ciclo Combinado: entrada en servicio 15/01/17 para la primera turbina y la segunda turbina 15/05/17. Se prevé la combinación del ciclo para el 15/10/2018.

  - Importación desde Argentina fuera de semanas de verano e invierno, hasta 200 MW con disponibilidad 65% y costo Falla1 – 1 USD/MWh.

  - Importación desde Brasil a través de Melo limitada a 200 MW durante 2016, precio según CEGH que involucra PLD de Brasil (cuando PLD por debajo de 145 USD/MWh y con un sobrecosto de 300 USD/MWh), subiendo a 300 MW en 2017.

  - Proyección de la demanda actualizada en Octubre de 2016.

Siguen los valores del agua correspondientes (corridas con EDF):

## Información Hidrometeorológica.

### APORTES CON LLUVIAS:

## Indicadores.

## Clase Hidrológica.

Se presenta en los siguientes cuadros la evolución de la clase hidrológica.

Se analiza un escenario con lluvias. Para la semana 1 se toman Hidrógrafos de DNC para el Río Negro y Datos Diarios Definitivos del 28-12-2016 enviados por CTM para Salto Grande. Para las semanas posteriores, se tomó  90% de confianza.

Caso con lluvia:

## Despachos por calidad y seguridad de abastecimiento

### Riesgo de vertimiento

La cota inicial de Terra para la semana 1 es aproximadamente 79.06 m.

### Confianza de la CAR

Para la semana 52 no aplicó CAR.

La cota inicial de Terra para la semana a programar es aproximadamente 79.1m. Corresponde aplicar CAR98 (zona de optimización).

Considerando un despacho a pleno de la Central con limitaciones en la unidad 4 por vibraciones, se obtiene la siguiente evolución de la cota:

## Demanda

Se destaca que en el gráfico anterior, para las semanas 49 a 52, la Demanda Opergen es la versión 73EDF en lugar de las 70EDF como muestra la leyenda.

## Parque generador uruguayo e intercambios (mediano plazo)

### Datos de agentes UTE

En el siguiente cuadro se presentan las indisponibilidades relevantes en el período analizado.

### Otros Agentes

La primera unidad de UPM estará fuera de servicio desde el 23/09/2016 al 23/01/2017.

### Representación en el modelo de mediano plazo (UTE)

Centrales hidráulicas:

Centrales térmicas:

Disponibilidades térmicas:

A los efectos de la programación semanal, la potencia nominal de las máquinas de PTA (unidades 1 a 6) se reduce a 42 MW por máquina, es decir 252 MW en total (en lugar de 288 MW).

### Autoproductores y Generación distribuida

En el siguiente cuadro se muestran valores de la potencia media representada por período en el MP de OPERGEN.

Potencia firme en MW (100 % disponible):

Potencia generada por Generadores Distribuidos:

## Intercambios con países interconectados

Importación a través de Rivera: no se representa

## Costos variables modelos y representación de la falla

Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 21/12/16, según información suministrada por ANCAP porque los costos de los combustibles salieron de las bandas del 7%.

## Análisis a realizar

### Optimización (MP)

Se corre un caso con lluvias en Salto Grande limitando la cota de Bonete a 80 m.

### Simulación (CP)

Ídem Optimización.

## Mensuales

A los efectos de prever los consumos de combustible.

## Reservas estratégicas para cubrir el pico de demanda

Se cuenta con reservas suficientes para atender el pico.

## Observaciones y comentarios

No hay.