Melilla, 8 de febrero de 2017.

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana 7 - 2017 (11/02/17 – 17/02/17)

## Resumen.

Se prevé que Terra cierre la semana en stock 7.

La clase hidrológica para la semana 7 es 5, situación que se mantiene por las siguientes tres semanas, aún sin la ocurrencia de lluvias adicionales.

Se actualizan los costos variables de las unidades térmicas.

## Política de Operación de Largo Plazo.

La cota de Terra prevista para el final de la semana 5 es aproximadamente 79.31 m (stock 7: 78.57m a 79.43m).

Se utiliza una política de largo plazo según Reprogramación Estacional 2017-01-1, correspondiente al período estacional noviembre 2016 a abril 2017, actualizando costo de los combustibles y fecha de estrada en servicio de la primera unidad del ciclo combinado:

- SimSEE versión 137c_Zurah con actualización de costos del petróleo (indexados según proyecciones EIA), tres variables de estado hidrológico para Salto Grande y Río Negro por separado, y el iN3.4. Se actualiza la fecha de entrada del Ciclo Combinado.

- EDF: política 1405, con precio de referencia WTI del barril de petróleo a 52 US$/barril.

Principales hipótesis:

  - Se actualiza el cronograma de entrada previsto para el Ciclo Combinado: entrada en servicio 04/03/17 para la primera turbina y la segunda turbina 01/07/17. Se prevé la combinación del ciclo para el 01/12/2018.

  - Se actualizan costos de combustibles con datos a enero de 2017.

  - Plan de expansión eólica y solar a Octubre de 2016.

  - Importación desde Argentina fuera de semanas de verano e invierno, hasta 200 MW con disponibilidad 65% y costo Falla1 – 1 USD/MWh.

  - Importación desde Brasil a través de Melo limitada a 200 MW durante 2016, precio según CEGH que involucra PLD de Brasil (cuando PLD por debajo de 145 USD/MWh y con un sobrecosto de 300 USD/MWh), subiendo a 300 MW en 2017.

  - Proyección de la demanda según proyección de Octubre de 2016.

Siguen los valores del agua correspondientes (corridas con EDF):

## Información Hidrometeorológica.

### APORTES SIN LLUVIAS:

### APORTES CON LLUVIAS:

## Indicadores.

## Clase Hidrológica.

Se presenta en los siguientes cuadros la evolución de la clase hidrológica.

Se analiza un escenario con y sin lluvias. Para la semana 7 se toman Hidrógrafos de DNC para el Río Negro y Datos Diarios Definitivos del 07-02-2017 enviados por CTM para Salto Grande. Para las semanas posteriores, se toma 90% de confianza.

Caso sin lluvia:

## Despachos por calidad y seguridad de abastecimiento

### Riesgo de vertimiento

La cota inicial de Terra para la semana 7 es aproximadamente 79.31 m.

### Confianza de la CAR

Para la semana 6 aplicó CAR98 (zona de optimización).

La cota inicial de Terra para la semana a programar es aproximadamente 79.3 m. Corresponde aplicar CAR98 (zona de optimización).

Considerando un despacho a pleno de la central con limitaciones en la unidad 4, se obtiene la siguiente evolución de la cota:

## Demanda

## Parque generador uruguayo e intercambios (mediano plazo)

### Datos de agentes UTE

En el siguiente cuadro se presentan las indisponibilidades relevantes en el período analizado.

### Otros Agentes

### Representación en el modelo de mediano plazo (UTE)

Centrales hidráulicas:

Centrales térmicas:

Disponibilidades térmicas:

A los efectos de la programación semanal, la potencia nominal de las máquinas de PTA (unidades 1 a 6) se reduce a 42 MW por máquina, es decir 252 MW en total (en lugar de 288 MW).

### Autoproductores y Generación distribuida

En el siguiente cuadro se muestran valores de la potencia media representada por período en el MP de OPERGEN.

Potencia firme en MW (100 % disponible):

Potencia generada por Generadores Distribuidos:

## Intercambios con países interconectados

No se representan intercambios en los modelos.

## Costos variables modelos y representación de la falla

Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 06/02/17, según información suministrada por ANCAP.

## Análisis a realizar

### Optimización (MP)

Se corre un caso con y sin lluvias en Salto Grande y Río Negro limitando la cota de Bonete a 80 m.

### Simulación (CP)

Ídem Optimización.

## Mensuales

A los efectos de prever los consumos de combustible.

## Reservas estratégicas para cubrir el pico de demanda

Se cuenta con reservas suficientes para atender el pico.

## Observaciones y comentarios

No hay.

Los cálculos de la Reprogramación Estacional se hicieron con anterioridad a la comunicación recibida durante esta semana, en la que se indica que la primera turbina estará disponible para el despacho desde la semana 5.