Melilla, 8 de Marzo de 2017.

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana 11 - 2017 (11/03/17 – 17/03/17)

## Resumen.

Se prevé que Terra cierre la semana en stock 8.

La clase hidrológica para la semana 10 es 5, situación que se mantiene por las siguientes tres semanas, aún sin la ocurrencia de lluvias adicionales.

Se actualizan los costos variables de las unidades térmicas.

## Política de Operación de Largo Plazo.

La cota de Terra prevista para el final de la semana 10 es aproximadamente 79.83 m (stock 8: 79.44m a 80.24m).

Se utiliza una política de largo plazo según Reprogramación Estacional 2017-01-1, correspondiente al período estacional noviembre 2016 a abril 2017, actualizando costo de los combustibles y fecha de entrada en servicio de la primera unidad del ciclo combinado:

- SimSEE versión 137c_Zurah con actualización de costos del petróleo (indexados según proyecciones EIA), tres variables de estado hidrológico para Salto Grande y Río Negro por separado, y el iN3.4. Se actualiza la fecha de entrada del Ciclo Combinado.

- EDF: política 1405, con precio de referencia WTI del barril de petróleo a 52 US$/barril.

Principales hipótesis:

  - Se actualiza el cronograma de entrada previsto para el Ciclo Combinado: entrada en servicio 04/03/17 para la primera turbina y la segunda turbina 01/07/17. Se prevé la combinación del ciclo para el 01/12/2018.

  - Se actualizan costos de combustibles con datos a enero de 2017.

  - Plan de expansión eólica y solar a octubre de 2016.

  - Importación desde Argentina fuera de semanas de verano e invierno, hasta 200 MW con disponibilidad 65% y costo Falla1 – 1 USD/MWh.

  - Importación desde Brasil a través de Melo limitada a 200 MW durante 2016, precio según CEGH que involucra PLD de Brasil (cuando PLD por debajo de 145 USD/MWh y con un sobrecosto de 300 USD/MWh), subiendo a 300 MW en 2017.

  - Proyección de la demanda según proyección de octubre de 2016.

Siguen los valores del agua correspondientes (corridas con EDF):

## Información Hidrometeorológica.

### APORTES SIN LLUVIAS:

### APORTES CON LLUVIAS:

## Indicadores.

## Clase Hidrológica.

Se presenta en los siguientes cuadros la evolución de la clase hidrológica.

Se analiza un escenario sin lluvias y otro con lluvias. Para la semana 11 se toman Hidrógrafos de DNC para el Río Negro y Adelanto de Datos Diarios del 07-03-2017 enviados por CTM para Salto Grande. Para las semanas posteriores, se toma 90% de confianza.

Caso sin lluvia:

Caso con lluvia:

## Despachos por calidad y seguridad de abastecimiento

### Riesgo de vertimiento

La cota inicial de Terra para la semana 11 es aproximadamente 79.83 m.

### Confianza de la CAR

Para la semana 10 aplicó CAR98 (zona de optimización).

La cota inicial de Terra para la semana a programar es aproximadamente 79.8 m. Corresponde aplicar CAR98 (zona de optimización).

Considerando un despacho a pleno de la central con limitaciones en la unidad 4, se obtiene la siguiente evolución de la cota:

## Demanda

## Parque generador uruguayo e intercambios (mediano plazo)

### Datos de agentes UTE

En el siguiente cuadro se presentan las indisponibilidades relevantes en el período analizado.

### Otros Agentes

Se prevé que Montes del Plata esté fuera de servicio entre el 08/05/17 y el 18/05/17.

### Representación en el modelo de mediano plazo (UTE)

Centrales hidráulicas:

Centrales térmicas:

Disponibilidades térmicas:

A los efectos de la programación semanal, la potencia nominal de las máquinas de PTA (unidades 1 a 6) se reduce a 42 MW por máquina, es decir 252 MW en total (en lugar de 288 MW).

### Autoproductores y Generación distribuida

En el siguiente cuadro se muestran valores de la potencia media representada por período en el MP de OPERGEN.

Potencia firme en MW (100 % disponible):

Potencia generada por Generadores Distribuidos:

## Intercambios con países interconectados

No se representan intercambios en los modelos.

## Costos variables modelos y representación de la falla

Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 07/03/17, según información suministrada por ANCAP.

## Análisis a realizar

### Optimización (MP)

Se corren dos casos sin y con lluvias en Salto Grande y Río Negro.

### Simulación (CP)

Ídem Optimización.

## Mensuales

A los efectos de prever los consumos de combustible.

## Reservas estratégicas para cubrir el pico de demanda

Se cuenta con reservas suficientes para atender el pico.

## Observaciones y comentarios

No hay.

Los cálculos de la Reprogramación Estacional se hicieron con anterioridad a la comunicación en que se indica que la primera turbina estará disponible para el despacho desde la semana 5.