INFORME DE ACTUALISACION DE LA PROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14/2015

VERSION 1 (Lunes 06/04/205)

Contenido

- Comentarios.

- Costo marginal.

- Anexos.

### Comentarios:

El día miércoles 01/04/2015 a última hora entro en servicio la 6ta unidad de central Batlle, en las primeras horas del día Jueves se produjo una explosión en el hogar de la caldera que indispondrá la maquina por algunos días. En el día de hoy se reúne personal de la central para evaluar los daños y estimar una fecha de reparación.

La 5ta unidad de la misma central estuvo en proceso de arranque quedando en servicio en forma estable en el día de hoy.

CTM informa un aumento en los niveles de aportes por lo que se corren nuevamente los modelos.

Durante la semana se tuvo que modular la central PTA en función de las altas cotas de la central Baygorria y las bajas demandas producidas.

A la fecha no existen pronósticos de precipitaciones de relevancia para los próximos 10 días.

Analizando los resultados de los modelos se observa que el SIMSEE despacha hasta PTA si bien no a pleno con un despacho importante.

Por lo que dado que quedo indisponible 6ta unidad de Central Batlle y 5ta unidad aún no se tiene certeza de su desempeño se decide continuar con el despacho a pleno de PTA considerando que esta máquina podría salir de servicio.

### Costo marginal:

El costo marginal previsto es el de PTA.

### Anexos:

Semanal de la presente semana:

Resultados corrida CPC:

Resultados corrida SIMSEE: