Melilla, 08 de abril de 2015.

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana 15-2015 (11/04/15 – 17/04/15)

## Resumen.

Se prevé que Terra cierre la semana en stock 5.

La clase hidrológica para la semana 15 es 5, situación que cambiaría a clase 4 en la semana 16 de no ocurrir lluvias.

Se actualizaron los costos variables de las unidades térmicas. El valor de falla 1 pasa a 202 U$S/MWh.

Corresponde aplicar CAR99.

Se utiliza la política de operación de largo plazo 1329, con WTI a 50 U$S/barril, el mantenimiento de CB6 reubicado en setiembre-octubre de 2015 y los factores de planta de la eólica ajustados.

## Política de Operación de Largo Plazo.

La cota de Terra prevista para el final de la semana 14 es aproximadamente 76.90 m (stock 5: 76.57 m a 77.61 m).

Se utiliza la siguiente política de largo plazo:

- 1329: reprogramación PES noviembre 2014 – abril 2015

  - Se asume el precio de referencia WTI del barril de petróleo a 50 US$/barril

  - La 6ta unidad sale para un mantenimiento de 2 meses durante setiembre – octubre de 2015 por ajustes al PAM de octubre 2014.

  - Se ajustaron los factores de planta de la eólica (promedio anual de energía generada sobre instalada cercana al 38%).

  - Resto de las hipótesis igual a la política 1324.

Estos casos se corrieron en EDF y en SimSEE. Sigue tabla con los valores del agua correspondientes (corridas con EDF):

## Información Hidrometeorológica.

## APORTES: Sin lluvias

## Indicadores.

### Clase Hidrológica.

Se presenta en los siguientes cuadros la evolución de la clase hidrológica.

Para la semana 15 se analiza un escenario sin lluvias (de hidrógrafos de DNC para Río Negro y CTM para Salto Grande). Para las semanas posteriores, en el caso de Salto Grande se tomó  90% de confianza.

Caso sin lluvias:

## Despachos por calidad y seguridad de abastecimiento

### Riesgo de vertimiento

La cota inicial de Terra para la semana 15 es aproximadamente 76.9 m.

### Confianza de la CAR

En la semana 13 se aplicó CAR99.

La cota inicial de Terra para la semana a programar es aproximadamente 76.9m. Corresponde aplicar CAR99.

Sin lluvias adicionales se tiene:

## Demanda

Dado el apartamiento entre la demanda proyectada en la PES (curva amarilla continua) y los valores previstos por el modelo de demanda que se corre semanalmente (curva rosada punteada), en los modelos, tanto OPERGEN como SimSEE, se ajustaron las demandas de las 3 semanas siguientes a los valores previstos por el modelo semanal (curva rosada punteada).

## Parque generador uruguayo e intercambios (mediano plazo)

### Datos de agentes UTE

En el siguiente cuadro se presentan las indisponibilidades relevantes en el período analizado.

No se dispone de nueva fecha para los trabajos de mantenimiento sobre los interruptores de 500kV.

### Otros Agentes

No se presentan.

### Representación en el modelo de mediano plazo (UTE)

Centrales hidráulicas:

Centrales térmicas:

Disponibilidades térmicas:

### Autoproductores y Generación distribuida

Aunque a partir de las medidas del sistema comercial se observó un aumento en la energía generada por el Parque Eólico Artilleros a partir del día 02/04/2015, el aumento de la potencia de la generación distribuida en el modelo (debido al ingreso total de dicho parque) se mantendrá recién a partir del 18/04/2015.

En el siguiente cuadro se muestran valores de la potencia media representada por período.

Potencia firme en MW (100 % disponible):

Potencia generada por Generadores Distribuidos:

### Intercambios con países interconectados

Importación a través de Rivera: no se representa

### Costos variables modelos

Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 06/04/15, según información suministrada por ANCAP.

En el costo de la 5ta unidad de Central Batlle que se presenta en la tabla se consideran las limitaciones sobre la presión en la caldera. El costo variable con datos históricos de potencia y consumo específico (Ce), para una potencia de 77 MW y Ce = 283.84 g/kWh con el Fuel Oil actual a 345.8 U$S/ton, es 111.7 U$S/MWh.

## Representación de la falla

## Análisis a realizar

### Optimización (MP)

Se corre un caso sin lluvias.

### Simulación (CP)

Idem Optimización.

## Mensuales

A los efectos de prever los consumos de combustible.

## Reservas estratégicas para cubrir el pico de demanda

Se cuenta con reservas suficientes para atender el pico.

## Observaciones y comentarios

Para el SimSEE, a solicitud de ADME se usa la versión v105c_Tranquera. Además se corren los casos con la versión en uso hasta ahora, v4.40_garza.