Programación energética semanal de la semana 15/15

Fecha: 09-04-2015.

El informe fue realizado con los datos vigentes al día 08/04/2015.

# RESUMEN EJECUTIVO.

## Resumen semana actual

Durante la semana el despacho ha sido con motores de Central Batlle, 5ta unidad de Central Batlle , PTA y Bonete en la base completando la generación con Palmar y Salto

La 6ta unidad de Central Batlle tuvo una explosión en el hogar que la indispuso por varias semanas.

## Semana 15

## INTRODUCCIÓN.

A la fecha no existen previsiones de precipitaciones para ninguna de las cuencas.

La 5° unidad de CB ha quedado disponible con una potencia del orden de los 65 MW aunque ha presentado varias entradas y salidas de servicio.

La 6° unidad de CB ha sufrido una explosión que se estima ha sido en el hogar la que la ha indispuesto por lo menos hasta el 20/4. En los presentes días se está evaluando las consecuencias de dicha explosión.

Las previsiones de temperaturas indican una demanda similar a las producidas en la presente semana.

Modelos

Los modelos OPERGEN Y SimSEE despachan Terra a pleno obteniendo cotas finales de 76,45 m a finales de la semana siguiente. Se encuentra actualmente en stock 5 y se pasaría a stock 4 durante la semana. En caso de continuar como parece indicar los presentes modelos durante un mes en Terra a pleno se obtendría una cota de 74.3 m.

- CPC

  - Caso libre despacha solamente Motores de CB, obteniendo cotas de 33.65m vistos en Salto Grande y 37.45m en Palmar despachando Terra a pleno.

  - Un caso idéntico al anterior pero con motores 5° y PTA forzados es sensiblemente mas caro que el anterior y obtiene cotas muy altas en SG (35.4 y 38.2 m en Palmar.

- SimSEE

  - Caso libre (sin vertido en Terra y coa minima en Palmar de 37.30 m) despacha a pleno Motores y 5° de CB y  PTA no a pleno (60 MW medios). El caso obtiene cotas de 34.80 m vistos en SG y 37.30 m en Palmar despachando Terra a pleno.

  - Caso idéntico al caso 1 pero con ESHI 6, despacha motores a pleno y prácticamente nada de 5° y 	PTA y obtiene cotas de 33.70 m vistos en SG y 37.30 m en Palmar despachando Terra a pleno.

- Análisis mensual, se realizaron dos escenarios, uno respetando el despacho según CAR y otro de acuerdo a lo indicado por los modelos. Cabe destacar que la CAR prevé un despacho paulatino de térmico en bloques de potencia similares (en las condiciones actuales y con el térmico disponible del orden de 300 MW)

  - Caso respetando las restricciones de CAR y con un despacho paulatino de térmico (es decir en semanas consecutivas se despachan bloques diferentes de unidades) el mismo indica que se debe despachar PTA a pleno en la semana 15, APR en la semana 16 y CTR en las ultimas.

  - Caso respetando lo obtenido por los modelos (sin PTA en la primer semana), implica adelantar a la semana 16 la entrada de térmico casi hasta CTR.

## Despacho propuesto

En vista que de lo antes expuesto se propone el siguiente despacho:

- Auto despachados.

- Terra a pleno

- Motores de Central Batlle a pleno

- Generación distribuida convocable

- Palmar hasta pleno con cota objetivo 39.0 m.

- Salto hasta pleno para cota 34.7 m.

- PTA cierra la demanda en la semana para las cotas anteriores de SG y Palmar

# INTRODUCCIÓN.

## PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADOS AL MIERCOLES 08/04/2015 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER)

## REVISIÓN DE LLUVIAS.

### PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 y 7 días actualizado el día 08/043/2015 (Fuente CPTEC e INMET).

## LLUVIAS OCURRIDAS

### LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE ABRIL (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.

### LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

Nota: Datos actualizados al 08/04/2015  7:00 horas

## Previsión aportes de Salto Grande (miércoles).

## SEMANALES.

### SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (jueves)

### SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (jueves)

## ANÁLISIS A REALIZAR.

### OPTIMIZACIÓN MEDIANO PLAZO, MP.

Caso 1: Política estacional vigente, aportes calculados sin lluvias previstas

### SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

### CASO 1: LIBRE, (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS)

### CASO 2: COM MOTORES 5° Y PTA FORZADOS, (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS)

### SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

### CASO 1: (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS), CASO LIBRE CON PRONOSTICO DE EOLICA, EROGADO MAXIMO EN SALTO SEGUN DISPONIBILIDAD, SIN VERTER EN BONET Y CON COTA MINIMA DE PALMAR 37.3m.

### CASO 2: (IDEM CASI 1 CON ESHY6)

## ANALISIS MENSUAL, CON APORTES EN SG CON 90 % DE CONFIANZA,  CAR 99%, 6° CON DISPONIBILIDAD SEGÚN LO INFORMADO

## ANALISIS MENSUAL, IDEM ANTERIOR PERO CON DESPACHO DE PTA SEGÚN MODELOS Y ENTRADA PAULATINA  DE APR Y CTR

## DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

PTA por CAR.

## DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.

# pRECIO SPOT.

El precio spot durante la semana corresponderá al costo variable de PTA.

# CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.

## INTRODUCCIÓN.

A la fecha no existen previsiones de precipitaciones para ninguna de las cuencas.

La 5° unidad de CB ha quedado disponible con una potencia del orden de los 65 MW aunque ha presentado varias entradas y salidas de servicio.

La 6° unidad de CB ha sufrido una explosión que se estima ha sido en el hogar la que la ha indispuesto por lo menos hasta el 20/4. En los presentes días se está evaluando las consecuencias de dicha explosión.

Las previsiones de temperaturas indican una demanda similar a las producidas en la presente semana.

Modelos

Los modelos OPERGEN Y SimSEE despachan Terra a pleno obteniendo cotas finales de 76,45 m a finales de la semana siguiente. Se encuentra actualmente en stock 5 y se pasaría a stock 4 durante la semana. En caso de continuar como parece indicar los presentes modelos durante un mes en Terra a pleno se obtendría una cota de 74.3 m.

- CPC

  - Caso libre despacha solamente Motores de CB, obteniendo cotas de 33.65m vistos en Salto Grande y 37.45m en Palmar despachando Terra a pleno.

  - Un caso idéntico al anterior pero con motores 5° y PTA forzados es sensiblemente mas caro que el anterior y obtiene cotas muy altas en SG (35.4 y 38.2 m en Palmar.

- SimSEE

  - Caso libre (sin vertido en Terra y coa minima en Palmar de 37.30 m) despacha a pleno Motores y 5° de CB y  PTA no a pleno (60 MW medios). El caso obtiene cotas de 34.80 m vistos en SG y 37.30 m en Palmar despachando Terra a pleno.

  - Caso idéntico al caso 1 pero con ESHI 6, despacha motores a pleno y prácticamente nada de 5° y 	PTA y obtiene cotas de 33.70 m vistos en SG y 37.30 m en Palmar despachando Terra a pleno.

- Análisis mensual, se realizaron dos escenarios, uno respetando el despacho según CAR y otro de acuerdo a lo indicado por los modelos. Cabe destacar que la CAR prevé un despacho paulatino de térmico en bloques de potencia similares (en las condiciones actuales y con el térmico disponible del orden de 300 MW)

  - Caso respetando las restricciones de CAR y con un despacho paulatino de térmico (es decir en semanas consecutivas se despachan bloques diferentes de unidades) el mismo indica que se debe despachar PTA a pleno en la semana 15, APR en la semana 16 y CTR en las ultimas.

  - Caso respetando lo obtenido por los modelos (sin PTA en la primer semana), implica adelantar a la semana 16 la entrada de térmico casi hasta CTR.

## Despacho propuesto

En vista que de lo antes expuesto se propone el siguiente despacho:

- Auto despachados.

- Terra a pleno

- Motores de Central Batlle a pleno

- Generación distribuida convocable

- Palmar hasta pleno con cota objetivo 39.0 m.

- Salto hasta pleno para cota 34.7 m.

- PTA cierra la demanda en la semana para las cotas anteriores de SG y Palmar

# RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

Se presentaron en el punto anterior.

# INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 15.

## CONTRATOS.

No hay contratos operativos.

## IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).

No se prevé.

## EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.

No se prevé.

## EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.

No se prevé.

## IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.

No se prevé.

## IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE GARABÍ.

No se prevé.

## OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.

- No se dispone de información.

# BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS.

- Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.

- Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.

- El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh.

- Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 132 MWh.

# INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

# INDISPONIBILIDADES RELEVANTES de equipos de trasmision.