Melilla, 22 de abril de 2015.

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana 17-2015 (25/04/15 – 01/05/15)

## Resumen.

Se prevé que Terra cierre la semana en stock 4.

La clase hidrológica para la semana 16 es 4, situación que se mantendrá por las siguientes 3 semanas de no ocurrir lluvias.

Corresponde aplicar CAR99.

Se actualizaron los costos variables de las unidades térmicas porque los precios de los combustibles se salieron de la banda del 7%.

El valor de falla 1 pasa a 201 U$S/MWh.

Se utiliza la política de operación de largo plazo 1329, con WTI a 50 U$S/barril, el mantenimiento de CB6 reubicado en setiembre-octubre de 2015 y los factores de planta de la eólica ajustados.

Según lo resuelto en la reunión de despacho semanal del viernes 17 de abril, se corre un caso MP penalizando el descenso de la cota de Terra por debajo de 72.3 m con un valor que supere falla 2 (51000 USD/hm3 suponiendo coeficiente energético del conjunto Terra-Baygorria). Al igual que en la semana anterior se modela la eólica en la corrida de mediano plazo con SimSEE como en la sala de la PES (en base a una CEGH horaria de vientos en base a lecturas de 8 sitios y asignación de los parques a estos sitios).

## Política de Operación de Largo Plazo.

La cota de Terra prevista para el final de la semana 16 es aproximadamente 76.38 m (stock 4: 75.38 m a 76.56 m).

Se utiliza la siguiente política de largo plazo:

- 1329: reprogramación PES noviembre 2014 – abril 2015

  - Se asume el precio de referencia WTI del barril de petróleo a 50 US$/barril

  - La 6ta unidad sale para un mantenimiento de 2 meses durante setiembre – octubre de 2015 por ajustes al PAM de octubre 2014.

  - Se ajustaron los factores de planta de la eólica (promedio anual de energía generada sobre instalada cercana al 38%).

  - Resto de las hipótesis igual a la política 1324.

Estos casos se corrieron en EDF y en SimSEE. Sigue tabla con los valores del agua correspondientes (corridas con EDF):

## Información Hidrometeorológica.

### APORTES: Sin lluvias

## Indicadores.

## Clase Hidrológica.

Se presenta en los siguientes cuadros la evolución de la clase hidrológica.

Para la semana 17 se analiza un escenario sin lluvias (de hidrógrafos de DNC para Río Negro y CTM para Salto Grande). Para las semanas posteriores, en el caso de Salto Grande se tomó  90% de confianza.

Caso sin lluvias:

## Despachos por calidad y seguridad de abastecimiento

### Riesgo de vertimiento

La cota inicial de Terra para la semana 17 es aproximadamente 76.4 m.

### Confianza de la CAR

En la semana 16 se aplicó CAR99.

La cota inicial de Terra para la semana a programar es aproximadamente 76.4m. Corresponde aplicar CAR99.

Sin lluvias adicionales se tiene:

## Demanda

## Parque generador uruguayo e intercambios (mediano plazo)

### Datos de agentes UTE

En el siguiente cuadro se presentan las indisponibilidades relevantes en el período analizado.

No se dispone de nueva fecha para los trabajos de mantenimiento sobre los interruptores de 500kV.

### Otros Agentes

No se presentan.

### Representación en el modelo de mediano plazo (UTE)

Centrales hidráulicas:

Centrales térmicas:

Disponibilidades térmicas:

### Autoproductores y Generación distribuida

Aunque a partir de las medidas del sistema comercial se observó un aumento en la energía generada por el Parque Eólico Artilleros a partir del día 02/04/2015, el aumento de la potencia de la generación distribuida en el modelo (debido al ingreso total de dicho parque) se mantendrá recién a partir del 02/05/2015.

En el siguiente cuadro se muestran valores de la potencia media representada por período en el MP de OPERGEN (como se informó en apartado 1 de este informe, en SimSEE la eólica se representa en la sala de MP como en la PES):

Potencia firme en MW (100 % disponible):

Potencia generada por Generadores Distribuidos:

## Intercambios con países interconectados

Importación a través de Rivera: no se representa

## Costos variables modelos

Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 20/04/15, según información suministrada por ANCAP, porque los precios de los combustibles se salieron de la banda de confianza.

## Representación de la falla

## Análisis a realizar

### Optimización (MP)

Se corre un caso sin lluvias sin penalización.

Se corre un caso sin lluvias, con una penalización de 51000 USD/hm3 para cotas descensos en la cota de Terra por debajo de 72.3m.

### Simulación (CP)

Idem Optimización.

## Mensuales

A los efectos de prever los consumos de combustible.

## Reservas estratégicas para cubrir el pico de demanda

Se cuenta con reservas suficientes para atender el pico.

## Observaciones y comentarios

Para el SimSEE, a solicitud de ADME se usa la versión v105c_Tranquera.