## sumContrato
Suministro del contrato según origen MW
paso |  | MW_UY->ContratoBR_Prom | MW_BR->ContratoBR_Prom
1 | 2015-11-07 | 1.0526 | 0
2 | 2015-11-14 | 1.0526 | 0
3 | 2015-11-21 | 1.0526 | 0
4 | 2015-11-28 | 1.0526 | 0
5 | 2015-12-05 | 1.0526 | 0
6 | 2015-12-12 | 1.0526 | 0
7 | 2015-12-19 | 1.0526 | 0
8 | 2015-12-26 | 1.0495 | 0
9 | 2016-01-02 | 1.0526 | 0
10 | 2016-01-09 | 1.0526 | 0
11 | 2016-01-16 | 1.0526 | 0
12 | 2016-01-23 | 1.0526 | 0
13 | 2016-01-30 | 1.0526 | 0
14 | 2016-02-06 | 1.0526 | 0
15 | 2016-02-13 | 1.0526 | 0
16 | 2016-02-20 | 1.0526 | 0
17 | 2016-02-27 | 1.0526 | 0
18 | 2016-03-05 | 1.0526 | 0
19 | 2016-03-12 | 1.0526 | 0
20 | 2016-03-19 | 1.0526 | 0
21 | 2016-03-26 | 1.0526 | 0
22 | 2016-04-02 | 1.0526 | 0
23 | 2016-04-09 | 1.0526 | 0
24 | 2016-04-16 | 1.0526 | 0
25 | 2016-04-23 | 1.0526 | 0
26 | 2016-04-30 | 1.0526 | 0
27 | 2016-05-07 | 1.0526 | 0
28 | 2016-05-14 | 1.0526 | 0
29 | 2016-05-21 | 1.0526 | 0
30 | 2016-05-28 | 1.0526 | 0
31 | 2016-06-04 | 1.0516 | 0
32 | 2016-06-11 | 1.0526 | 0
33 | 2016-06-18 | 1.0526 | 0
34 | 2016-06-25 | 1.0526 | 0
35 | 2016-07-02 | 1.0516 | 0
36 | 2016-07-09 | 1.0526 | 0
37 | 2016-07-16 | 1.0516 | 0
38 | 2016-07-23 | 1.0526 | 0
39 | 2016-07-30 | 1.0526 | 0
40 | 2016-08-06 | 1.0518 | 0
41 | 2016-08-13 | 1.0526 | 0
42 | 2016-08-20 | 1.0526 | 0
43 | 2016-08-27 | 1.0526 | 0
44 | 2016-09-03 | 1.0526 | 0
45 | 2016-09-10 | 1.0526 | 0
46 | 2016-09-17 | 1.0526 | 0
47 | 2016-09-24 | 1.0526 | 0
48 | 2016-10-01 | 1.0526 | 0
49 | 2016-10-08 | 1.0526 | 0
50 | 2016-10-15 | 1.0526 | 0
51 | 2016-10-22 | 1.0526 | 0
52 | 2016-10-29 | 1.0526 | 0
53 | 2016-11-05 | 1.0526 | 0
54 | 2016-11-12 | 1.0526 | 0
55 | 2016-11-19 | 1.0526 | 0
56 | 2016-11-26 | 1.0526 | 0
57 | 2016-12-03 | 1.0526 | 0
58 | 2016-12-10 | 1.0526 | 0
59 | 2016-12-17 | 1.0519 | 0
60 | 2016-12-24 | 1.0503 | 0

## CDPAnual
Costos directos anuales MUSD
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 181.4851 | 255.4576 | 230.8103 | 214.2503 | 202.9745 | 190.743 | 176.9824 | 161.0021 | 136.926 | 102.9095

## cdpAcum
Costos directos Acumulados MUSD
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 2.7065 | 4.0588 | 3.5844 | 3.2251 | 2.8916 | 2.6283 | 2.3722 | 2.0819 | 1.8017 | 1.5195
2 | 2015-11-14 | 5.6384 | 7.429 | 6.7651 | 6.2661 | 5.9689 | 5.6659 | 5.3306 | 4.9666 | 4.4826 | 3.814
3 | 2015-11-21 | 8.7971 | 11.1643 | 10.3223 | 9.7018 | 9.1645 | 8.7362 | 8.3077 | 7.824 | 7.2475 | 6.3353
4 | 2015-11-28 | 12.2787 | 15.5108 | 14.2909 | 13.4917 | 12.666 | 12.059 | 11.4214 | 10.8539 | 10.1786 | 9.1373
5 | 2015-12-05 | 16.2572 | 21.06 | 19.0689 | 17.713 | 16.6953 | 15.7608 | 15.031 | 14.1261 | 13.3396 | 12.0851
6 | 2015-12-12 | 21.9857 | 29.643 | 26.9029 | 24.5812 | 22.4375 | 20.9457 | 19.749 | 18.4899 | 17.1366 | 15.5734
7 | 2015-12-19 | 28.0128 | 38.7658 | 34.7548 | 31.6066 | 28.8517 | 26.5764 | 24.6869 | 22.9239 | 21.0301 | 19.0485
8 | 2015-12-26 | 36.1778 | 50.7904 | 45.292 | 41.3075 | 37.4486 | 34.6597 | 31.6568 | 28.3474 | 26.1742 | 23.3999
9 | 2016-01-02 | 40.4052 | 57.0691 | 50.6101 | 46.2996 | 42.7388 | 39.5514 | 35.7646 | 31.757 | 28.8974 | 25.4463
10 | 2016-01-09 | 44.7481 | 62.3395 | 55.8491 | 51.4024 | 47.606 | 44.3626 | 40.0249 | 35.7335 | 31.9358 | 28.1771
11 | 2016-01-16 | 49.1303 | 67.8128 | 61.1279 | 56.7255 | 52.4523 | 48.6475 | 44.3529 | 39.6589 | 35.0356 | 30.8338
12 | 2016-01-23 | 53.5133 | 73.4232 | 66.7733 | 61.8268 | 57.2648 | 53.2923 | 48.876 | 43.9855 | 38.8138 | 33.2146
13 | 2016-01-30 | 58.1485 | 79.2272 | 72.8705 | 67.1629 | 62.2323 | 57.5581 | 53.7083 | 48.4736 | 43.1224 | 36.4044
14 | 2016-02-06 | 62.4279 | 85.4122 | 77.9094 | 72.3256 | 66.8544 | 62.2618 | 57.6504 | 52.5088 | 46.341 | 38.7243
15 | 2016-02-13 | 66.625 | 91.8203 | 81.9858 | 76.5731 | 71.36 | 66.5019 | 61.3871 | 56.2407 | 50.366 | 42.6506
16 | 2016-02-20 | 70.0363 | 95.7815 | 86.307 | 80.3444 | 75.3817 | 70.3813 | 64.8752 | 59.7073 | 52.8814 | 45.2446
17 | 2016-02-27 | 73.4008 | 100.7848 | 90.4995 | 84.7423 | 78.8868 | 74.0615 | 68.2745 | 62.4919 | 56.1061 | 47.8344
18 | 2016-03-05 | 77.0164 | 105.2833 | 94.8902 | 88.9753 | 83.1553 | 77.1881 | 72.0714 | 66.1913 | 58.5657 | 50.7692
19 | 2016-03-12 | 80.0651 | 109.8198 | 98.9349 | 92.2568 | 86.6335 | 80.6297 | 75.2797 | 68.7936 | 61.5678 | 52.2784
20 | 2016-03-19 | 83.0908 | 113.8507 | 102.8228 | 95.4341 | 90.3807 | 83.786 | 78.5599 | 71.2183 | 63.9143 | 54.1696
21 | 2016-03-26 | 85.8808 | 117.8346 | 106.2173 | 98.41 | 93.2699 | 86.7749 | 81.1418 | 73.5668 | 66.3811 | 56.003
22 | 2016-04-02 | 88.8054 | 121.2992 | 109.7197 | 102.2478 | 96.4485 | 89.8711 | 83.7112 | 76.5776 | 68.5264 | 57.7506
23 | 2016-04-09 | 91.779 | 125.956 | 113.3745 | 105.5038 | 99.5849 | 93.0994 | 86.5999 | 79.4693 | 71.2336 | 59.3427
24 | 2016-04-16 | 94.6567 | 130.5663 | 117.0946 | 108.7681 | 102.3328 | 96.1857 | 89.4524 | 82.2457 | 73.2333 | 60.6396
25 | 2016-04-23 | 97.3934 | 135.4437 | 120.6994 | 111.9355 | 105.0417 | 99.0788 | 92.2167 | 84.4131 | 75.1271 | 62.0596
26 | 2016-04-30 | 100.0653 | 138.7477 | 124.0401 | 116.133 | 107.8334 | 101.6498 | 95.0542 | 86.5609 | 77.6847 | 62.5451
27 | 2016-05-07 | 103.0076 | 143.2241 | 128.0315 | 119.3455 | 111.2824 | 104.8034 | 98.0535 | 89.3611 | 79.9796 | 64.3983
28 | 2016-05-14 | 106.5597 | 147.9382 | 132.1054 | 122.9006 | 115.0904 | 108.7319 | 101.0656 | 92.5851 | 82.5771 | 66.8044
29 | 2016-05-21 | 109.8745 | 151.8431 | 135.8544 | 126.5516 | 118.532 | 112.4016 | 104.8493 | 95.6377 | 85.9793 | 68.3932
30 | 2016-05-28 | 113.1171 | 156.2414 | 139.7995 | 129.812 | 121.7336 | 115.4607 | 107.8449 | 98.6887 | 88.4265 | 69.4296
31 | 2016-06-04 | 116.5909 | 160.4768 | 144.1412 | 133.1693 | 125.4417 | 119.2957 | 111.0104 | 101.1346 | 91.3434 | 71.6017
32 | 2016-06-11 | 119.5312 | 163.9454 | 147.6128 | 136.5888 | 129.1608 | 122.8422 | 113.7997 | 103.4025 | 94.056 | 73.7796
33 | 2016-06-18 | 123.5642 | 169.6429 | 152.3763 | 141.4958 | 133.6557 | 126.6046 | 117.6945 | 106.5606 | 96.7461 | 75.5179
34 | 2016-06-25 | 127.1379 | 174.6094 | 157.0941 | 146.0649 | 137.3621 | 129.7531 | 120.6313 | 111.0152 | 99.6161 | 78.8335
35 | 2016-07-02 | 130.6756 | 179.8854 | 161.9706 | 150.107 | 141.0952 | 132.9227 | 123.2422 | 114.1113 | 102.2305 | 79.8095
36 | 2016-07-09 | 134.2154 | 185.1103 | 166.7148 | 154.1783 | 145.1133 | 136.5099 | 126.8618 | 117.9161 | 104.6699 | 82.9389
37 | 2016-07-16 | 138.3287 | 191.1844 | 170.8209 | 158.6062 | 150.0079 | 140.4538 | 130.7656 | 121.0779 | 108.3491 | 84.2285
38 | 2016-07-23 | 142.1285 | 196.1675 | 175.7297 | 162.5597 | 154.1582 | 144.1322 | 135.0111 | 124.5199 | 111.2381 | 86.7703
39 | 2016-07-30 | 145.6824 | 200.6027 | 180.4904 | 166.8293 | 157.6807 | 147.3242 | 138.6278 | 127.5668 | 113.9174 | 89.7463
40 | 2016-08-06 | 149.3611 | 204.9334 | 185.1771 | 170.8188 | 161.6817 | 151.3277 | 141.6787 | 130.4 | 117.1326 | 92.7042
41 | 2016-08-13 | 152.9176 | 209.4503 | 190.266 | 175.9797 | 165.5649 | 155.344 | 144.8363 | 133.7184 | 119.3231 | 95.1317
42 | 2016-08-20 | 156.7562 | 215.608 | 195.0884 | 180.5097 | 169.6463 | 159.11 | 148.972 | 137.3771 | 122.8632 | 98.7084
43 | 2016-08-27 | 159.6202 | 218.6724 | 198.822 | 183.3499 | 172.679 | 161.8095 | 151.4964 | 140.678 | 125.4014 | 99.5547
44 | 2016-09-03 | 162.5243 | 223.0103 | 202.4991 | 186.7246 | 176.1552 | 165.1327 | 154.2973 | 143.2044 | 127.3938 | 99.4939
45 | 2016-09-10 | 165.456 | 228.0525 | 205.897 | 191.0017 | 179.2993 | 169.0929 | 156.6697 | 145.3858 | 129.6071 | 102.0857
46 | 2016-09-17 | 168.5033 | 232.1739 | 210.0735 | 195.0952 | 183.1015 | 172.4566 | 160.2247 | 147.5378 | 131.5801 | 103.4481
47 | 2016-09-24 | 171.2347 | 237.1452 | 213.2678 | 198.651 | 186.6739 | 175.6113 | 162.9234 | 150.8404 | 133.7531 | 101.9849
48 | 2016-10-01 | 173.5547 | 239.7382 | 217.7888 | 202.4955 | 189.8678 | 179.4155 | 166.1144 | 153.7342 | 134.0045 | 102.8845
49 | 2016-10-08 | 175.6066 | 243.927 | 221.3249 | 204.3611 | 193.3121 | 182.0741 | 168.707 | 155.2998 | 133.7302 | 103.6649
50 | 2016-10-15 | 177.5153 | 247.0158 | 225.4071 | 207.7729 | 196.165 | 184.531 | 171.4811 | 156.9797 | 134.4521 | 102.8827
51 | 2016-10-22 | 179.3025 | 250.7232 | 227.6438 | 210.8604 | 199.5797 | 187.5712 | 174.4054 | 159.4433 | 135.6034 | 103.1184
52 | 2016-10-29 | 181.1247 | 254.8759 | 230.3535 | 213.5933 | 202.5317 | 189.9588 | 176.5828 | 160.0972 | 136.8286 | 102.8071
53 | 2016-11-05 | 183.6477 | 258.6101 | 233.5511 | 217.8785 | 205.2789 | 193.1561 | 179.4278 | 163.3485 | 139.6205 | 104.9722
54 | 2016-11-12 | 186.4347 | 263.2492 | 237.9887 | 222.2409 | 208.9604 | 196.3748 | 183.1945 | 165.9851 | 142.6511 | 104.443
55 | 2016-11-19 | 189.5658 | 267.1305 | 242.9778 | 226.7084 | 213.2839 | 199.3638 | 186.662 | 168.8904 | 144.8606 | 104.3833
56 | 2016-11-26 | 193.0758 | 272.5228 | 248.0361 | 231.0574 | 218.2206 | 204.1972 | 189.5318 | 172.343 | 146.8984 | 107.3901
57 | 2016-12-03 | 196.9944 | 278.1272 | 253.7871 | 235.1072 | 222.2984 | 208.2529 | 192.7779 | 175.3803 | 152.2133 | 108.7383
58 | 2016-12-10 | 201.9095 | 283.2221 | 259.1366 | 240.2943 | 226.9797 | 212.576 | 198.1477 | 180.0473 | 158.1963 | 110.4569
59 | 2016-12-17 | 207.4712 | 288.2154 | 265.9211 | 246.184 | 232.3889 | 218.4419 | 203.753 | 185.3472 | 161.193 | 117.3665
60 | 2016-12-24 | 213.6375 | 294.4472 | 271.4258 | 252.2601 | 237.6776 | 223.8076 | 209.1393 | 191.6174 | 167.3175 | 123.798

## Impo
Importación Uruguay (media semanal) MW
paso |  | MW_Imp_Ag_Prom | MW_Imp_Br_Prom
1 | 2015-11-07 | -295.2454 | -1.0526
2 | 2015-11-14 | -186.0093 | -1.0526
3 | 2015-11-21 | -117.6579 | -1.0526
4 | 2015-11-28 | -88.3461 | -1.0526
5 | 2015-12-05 | -66.2381 | -1.0526
6 | 2015-12-12 | -33.4955 | -1.0526
7 | 2015-12-19 | -28.0547 | -1.0526
8 | 2015-12-26 | -16.6384 | -1.0495
9 | 2016-01-02 | -9.7091 | 138.5295
10 | 2016-01-09 | -7.4594 | 180.9768
11 | 2016-01-16 | -10.388 | 201.885
12 | 2016-01-23 | -14.0317 | 203.1252
13 | 2016-01-30 | -14.0971 | 211.3542
14 | 2016-02-06 | -15.3402 | 178.8007
15 | 2016-02-13 | -16.6252 | 193.971
16 | 2016-02-20 | -24.6418 | 111.6574
17 | 2016-02-27 | -24.6844 | 116.3182
18 | 2016-03-05 | -19.7983 | 122.6556
19 | 2016-03-12 | -27.846 | 34.2088
20 | 2016-03-19 | -29.0417 | 19.9164
21 | 2016-03-26 | -27.3062 | -5.933
22 | 2016-04-02 | -26.7156 | -48.3084
23 | 2016-04-09 | -24.662 | -39.6685
24 | 2016-04-16 | -28.4218 | -81.095
25 | 2016-04-23 | -25.8409 | -101.6455
26 | 2016-04-30 | -31.4952 | -134.2813
27 | 2016-05-07 | -29.0408 | -113.4745
28 | 2016-05-14 | -20.5246 | -50.7563
29 | 2016-05-21 | -22.5599 | -102.7557
30 | 2016-05-28 | -24.7274 | -133.3718
31 | 2016-06-04 | -21.7975 | -105.7161
32 | 2016-06-11 | -26.9873 | -163.6233
33 | 2016-06-18 | -17.6349 | -55.5296
34 | 2016-06-25 | -17.6595 | -103.797
35 | 2016-07-02 | -19.4064 | -118.1651
36 | 2016-07-09 | -20.5427 | -108.2186
37 | 2016-07-16 | -17.7617 | -50.5481
38 | 2016-07-23 | -17.0519 | -71.3997
39 | 2016-07-30 | -19.6723 | -85.2054
40 | 2016-08-06 | -18.2105 | -65.6625
41 | 2016-08-13 | -22.001 | -81.3657
42 | 2016-08-20 | -21.1462 | -68.123
43 | 2016-08-27 | -37.1301 | -192.4324
44 | 2016-09-03 | -38.9456 | -182.1282
45 | 2016-09-10 | -38.8291 | -168.5179
46 | 2016-09-17 | -38.0514 | -145.1778
47 | 2016-09-24 | -43.1433 | -154.9803
48 | 2016-10-01 | -53.883 | -204.5852
49 | 2016-10-08 | -52.2476 | -216.1801
50 | 2016-10-15 | -52.8834 | -219.6371
51 | 2016-10-22 | -56.6825 | -237.362
52 | 2016-10-29 | -56.9649 | -244.6943
53 | 2016-11-05 | -52.976 | -176.2362
54 | 2016-11-12 | -45.3132 | -114.7083
55 | 2016-11-19 | -40.4747 | -51.3463
56 | 2016-11-26 | -41.3657 | -29.8298
57 | 2016-12-03 | -40.3583 | 18.3635
58 | 2016-12-10 | -33.9754 | 122.0436
59 | 2016-12-17 | -26.8556 | 201.9983
60 | 2016-12-24 | -24.3079 | 266.5752

## ct
Costo total actualizado. MUSD
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 635.4898 | 635.4898 | 635.4898 | 635.4898 | 635.4898 | 635.4898 | 635.4898 | 635.4898 | 635.4898 | 635.4898
2 | 2015-11-14 | 636.7207 | 643.205 | 639.9906 | 638.061 | 636.7037 | 635.6401 | 634.8354 | 633.8314 | 632.9233 | 631.821
3 | 2015-11-21 | 639.3747 | 651.0201 | 646.176 | 642.462 | 639.4242 | 637.2786 | 635.5851 | 633.8592 | 632.2524 | 630.7207
4 | 2015-11-28 | 642.6061 | 659.1953 | 652.7162 | 647.8324 | 643.3738 | 640.0785 | 637.3486 | 634.6901 | 632.3112 | 630.1636
5 | 2015-12-05 | 645.7373 | 667.8901 | 659.8252 | 653.3346 | 647.7656 | 643.411 | 639.1812 | 635.5725 | 632.2242 | 627.7874
6 | 2015-12-12 | 643.4218 | 668.4954 | 660.1056 | 652.0253 | 646.0793 | 641.0529 | 636.4296 | 631.3266 | 626.8709 | 622.6122
7 | 2015-12-19 | 640.3942 | 668.2742 | 658.7749 | 650.6679 | 643.4694 | 637.7971 | 631.7621 | 626.5177 | 622.421 | 617.4044
8 | 2015-12-26 | 644.0839 | 673.7428 | 663.3203 | 655.522 | 649.4379 | 642.8806 | 636.5815 | 629.8299 | 623.6489 | 617.0154
9 | 2016-01-02 | 640.9507 | 673.5265 | 662.5177 | 653.2081 | 645.8596 | 638.5773 | 631.4173 | 625.2298 | 618.1362 | 612.0392
10 | 2016-01-09 | 641.589 | 675.2476 | 663.6879 | 655.073 | 647.073 | 639.7789 | 633.2687 | 625.0495 | 618.113 | 610.7832
11 | 2016-01-16 | 637.0625 | 671.7539 | 659.4219 | 650.8581 | 641.3771 | 634.9588 | 628.0898 | 621.6637 | 612.1822 | 605.0399
12 | 2016-01-23 | 643.2765 | 678.9699 | 666.6915 | 657.5333 | 648.8036 | 641.1624 | 634.8089 | 627.8265 | 618.7031 | 608.9466
13 | 2016-01-30 | 644.2053 | 682.6767 | 668.5908 | 658.8192 | 650.3239 | 642.3006 | 635.8147 | 627.523 | 619.0423 | 608.114
14 | 2016-02-06 | 642.9753 | 679.6762 | 665.7541 | 657.1946 | 649.3212 | 641.4014 | 634.3488 | 626.3616 | 618.6238 | 608.1111
15 | 2016-02-13 | 644.4962 | 681.2658 | 668.2337 | 657.7211 | 650.4653 | 643.7777 | 635.1585 | 628.0988 | 620.3989 | 610.0621
16 | 2016-02-20 | 646.5599 | 684.8028 | 671.1355 | 660.9688 | 653.771 | 645.9528 | 636.4066 | 629.7231 | 622.4789 | 611.0826
17 | 2016-02-27 | 646.2727 | 685.2032 | 671.9542 | 661.4236 | 652.886 | 645.1354 | 636.8365 | 629.2279 | 620.586 | 609.5628
18 | 2016-03-05 | 648.3221 | 689.8805 | 675.0765 | 663.5803 | 657.1162 | 646.9443 | 639.2375 | 631.3715 | 620.8691 | 610.0146
19 | 2016-03-12 | 658.6929 | 698.3137 | 684.2948 | 673.7002 | 665.9675 | 657.8528 | 650.1161 | 641.8023 | 633.2755 | 621.4038
20 | 2016-03-19 | 660.8651 | 701.6788 | 686.1279 | 675.5244 | 667.7046 | 659.5818 | 652.4008 | 643.7047 | 635.3576 | 622.9815
21 | 2016-03-26 | 660.465 | 702.8896 | 686.0647 | 675.5007 | 667.3548 | 660.2611 | 651.9741 | 644.0332 | 635.1043 | 622.5875
22 | 2016-04-02 | 663.2695 | 706.8114 | 689.8589 | 679.5924 | 670.5087 | 662.51 | 654.5578 | 646.1337 | 637.2544 | 624.0563
23 | 2016-04-09 | 659.1063 | 701.2672 | 686.611 | 675.6996 | 666.3153 | 658.036 | 649.9333 | 641.9287 | 633.1012 | 619.9954
24 | 2016-04-16 | 657.4877 | 701.4845 | 685.9546 | 673.5377 | 664.6972 | 656.5113 | 648.6496 | 640.8238 | 630.5867 | 617.2112
25 | 2016-04-23 | 656.2287 | 703.0126 | 685.6709 | 673.0793 | 663.0698 | 655.1436 | 647.1555 | 638.6377 | 628.69 | 613.6973
26 | 2016-04-30 | 658.5935 | 705.0194 | 688.2995 | 675.6679 | 666.3857 | 657.5204 | 649.5193 | 641.7897 | 631.6168 | 615.898
27 | 2016-05-07 | 659.9655 | 708.0881 | 689.3592 | 677.8593 | 667.8226 | 658.6886 | 650.6506 | 641.5942 | 631.1198 | 614.9953
28 | 2016-05-14 | 661.6923 | 710.4361 | 692.6707 | 679.8285 | 669.1995 | 661.4099 | 652.8135 | 643.7914 | 631.9202 | 615.8889
29 | 2016-05-21 | 660.6689 | 710.4994 | 690.4591 | 679.5002 | 668.7741 | 660.3874 | 651.8482 | 643.2294 | 630.7201 | 615.0814
30 | 2016-05-28 | 659.6918 | 710.8238 | 690.2317 | 679.0375 | 667.4346 | 659.1094 | 650.8375 | 641.2536 | 629.3083 | 611.632
31 | 2016-06-04 | 658.7648 | 708.8986 | 689.1824 | 677.3226 | 667.0177 | 658.2219 | 650.1925 | 640.8463 | 628.7494 | 609.6185
32 | 2016-06-11 | 659.4661 | 710.9257 | 689.3668 | 679.0585 | 667.6916 | 659.3275 | 650.3752 | 641.5025 | 629.5991 | 609.7712
33 | 2016-06-18 | 658.44 | 710.6631 | 690.5566 | 678.2453 | 666.7648 | 658.1037 | 649.2342 | 639.4272 | 628.3094 | 608.1024
34 | 2016-06-25 | 659.063 | 713.6239 | 692.0663 | 678.4267 | 668.332 | 658.3219 | 649.0563 | 640.1635 | 626.5977 | 605.836
35 | 2016-07-02 | 660.496 | 720.185 | 695.4833 | 681.136 | 669.028 | 659.1124 | 649.4237 | 640.5621 | 626.9682 | 606.402
36 | 2016-07-09 | 667.3635 | 732.0244 | 703.7275 | 689.3006 | 676.1368 | 663.9932 | 654.4035 | 643.8439 | 630.9386 | 609.4548
37 | 2016-07-16 | 671.6552 | 739.9065 | 710.1256 | 693.5577 | 681.9093 | 669.7159 | 658.1213 | 648.0608 | 634.2646 | 613.2765
38 | 2016-07-23 | 670.4203 | 737.8617 | 711.4206 | 692.4645 | 679.163 | 668.4284 | 658.5631 | 646.6046 | 634.0159 | 609.6626
39 | 2016-07-30 | 678.2438 | 745.4044 | 719.2673 | 700.2515 | 686.9395 | 676.4609 | 665.8054 | 654.6537 | 641.5241 | 618.5182
40 | 2016-08-06 | 677.5639 | 745.1603 | 717.2859 | 699.5139 | 686.7278 | 675.8177 | 664.6227 | 654.0312 | 640.4842 | 616.8087
41 | 2016-08-13 | 680.8133 | 748.821 | 721.2541 | 703.9062 | 690.6316 | 678.2949 | 668.5894 | 657.4475 | 644.464 | 622.4158
42 | 2016-08-20 | 682.6582 | 751.1978 | 723.118 | 707.3681 | 693.5428 | 680.2927 | 670.8592 | 658.7988 | 644.7678 | 622.5325
43 | 2016-08-27 | 687.563 | 755.0442 | 727.4134 | 712.4975 | 698.4909 | 685.394 | 675.9787 | 663.2947 | 650.563 | 627.5975
44 | 2016-09-03 | 688.0211 | 757.1889 | 729.0755 | 713.6303 | 699.2676 | 686.7922 | 676.2451 | 664.564 | 650.6628 | 626.3885
45 | 2016-09-10 | 691.5123 | 761.7529 | 733.5358 | 715.8139 | 702.5556 | 691.015 | 681.0128 | 668.1673 | 652.6089 | 627.7525
46 | 2016-09-17 | 699.234 | 771.1572 | 742.5331 | 725.6165 | 710.952 | 699.5309 | 688.0137 | 674.8202 | 659.7404 | 630.9767
47 | 2016-09-24 | 700.4267 | 773.9246 | 744.8901 | 726.7379 | 713.412 | 700.7844 | 690.1462 | 675.4355 | 659.8251 | 630.4602
48 | 2016-10-01 | 706.0017 | 785.0999 | 753.5178 | 733.5321 | 718.4641 | 706.6119 | 694.7538 | 679.2683 | 661.9215 | 630.9221
49 | 2016-10-08 | 707.8829 | 787.9203 | 757.9075 | 736.2267 | 721.7775 | 708.3615 | 695.732 | 681.1829 | 662.4696 | 632.7527
50 | 2016-10-15 | 711.1434 | 793.495 | 762.9749 | 740.2933 | 726.0692 | 711.856 | 699.1456 | 684.5101 | 663.7629 | 633.9734
51 | 2016-10-22 | 717.6773 | 798.9101 | 769.9749 | 746.8737 | 734.365 | 719.4638 | 707.1854 | 690.0151 | 671.9592 | 638.7421
52 | 2016-10-29 | 715.8051 | 797.1311 | 770.3859 | 747.4745 | 732.504 | 718.4864 | 704.7282 | 688.7928 | 668.3067 | 634.0366
53 | 2016-11-05 | 714.9827 | 794.9762 | 769.6066 | 746.9235 | 732.98 | 719.2219 | 704.2259 | 688.3549 | 668.6107 | 631.5502
54 | 2016-11-12 | 719.7582 | 801.6109 | 776.6555 | 753.4592 | 736.7784 | 723.0785 | 708.3368 | 693.8659 | 669.7068 | 632.5326
55 | 2016-11-19 | 725.1688 | 809.6522 | 783.7822 | 759.1509 | 742.5269 | 729.308 | 714.4215 | 699.7674 | 677.9496 | 637.3428
56 | 2016-11-26 | 726.6407 | 814.7663 | 786.7341 | 761.6122 | 743.9925 | 730.4978 | 717.2592 | 700.4111 | 679.4448 | 635.1971
57 | 2016-12-03 | 726.1031 | 814.5916 | 786.1474 | 760.9752 | 744.5933 | 731.3999 | 717.5529 | 700.1705 | 680.6793 | 632.2417
58 | 2016-12-10 | 726.0479 | 817.6491 | 787.2404 | 761.987 | 745.0359 | 730.5173 | 717.5055 | 699.2984 | 679.2664 | 630.3438
59 | 2016-12-17 | 724.0934 | 815.6117 | 785.2151 | 759.7368 | 742.9789 | 728.8157 | 714.8951 | 698.3936 | 676.0191 | 625.8719
60 | 2016-12-24 | 727.1856 | 820.6086 | 790.2883 | 762.9698 | 745.3816 | 731.9323 | 717.4819 | 700.8419 | 676.9077 | 633.2024

## gGPF
Importación de Brasil
Exportación a Brasil
Eólica
Solar
Biomasa
Demanda Uruguay
Exportación a Argentina

## GPF
Generación por fuente (Potencia media semanal) MW
paso |  | MW_Eólica_Prom | MW_Biomasa_Prom | MW_Solar_Prom | MW_Hidro_Prom | MW_Térmicas_Prom | DemUY_Prom | DemUY+Contrato_Prom | Falla_Uy_Prom | Falla_Contrato_Prom | MW_Imp_Ag_Prom | MW_Imp_Br_Prom
1 | 2015-11-07 | 248.5768 | 31.9911 | 9.1103 | 1140.7064 | 0 | 1128.7214 | 1129.7214 | 0 | 0 | -295.2454 | -1.0526
2 | 2015-11-14 | 251.2184 | 63.3043 | 8.189 | 1031.5769 | 4.0466 | 1144.994 | 1145.994 | 0 | 0 | -186.0093 | -1.0526
3 | 2015-11-21 | 238.3212 | 74.3474 | 8.6127 | 948.2704 | 18.6696 | 1169.5119 | 1170.5119 | 0 | 0 | -117.6579 | -1.0526
4 | 2015-11-28 | 247.4223 | 78.3914 | 8.7868 | 900.1489 | 28.0439 | 1173.3964 | 1174.3964 | 0 | 0 | -88.3461 | -1.0526
5 | 2015-12-05 | 256.5432 | 81.4274 | 9.1083 | 876.2806 | 45.6879 | 1192.0973 | 1193.0973 | 0 | 0 | -66.2381 | -1.0526
6 | 2015-12-12 | 264.5019 | 88.1944 | 9.5572 | 891.7895 | 122.6444 | 1342.1798 | 1343.1798 | 0.03829 | 0 | -33.4955 | -1.0526
7 | 2015-12-19 | 269.0712 | 88.1661 | 9.7125 | 857.0397 | 133.2247 | 1328.229 | 1329.229 | 0.11808 | 0 | -28.0547 | -1.0526
8 | 2015-12-26 | 254.6429 | 90.2658 | 9.6902 | 867.0513 | 224.4806 | 1429.7302 | 1430.7302 | 1.2876 | 0.003 | -16.6384 | -1.0495
9 | 2016-01-02 | 319.144 | 91.4035 | 9.7314 | 646.6021 | 0.78531 | 1196.4889 | 1197.4889 | 0 | 0 | -9.7091 | 138.5295
10 | 2016-01-09 | 301.6589 | 91.2367 | 9.6708 | 682.3097 | 2.7477 | 1261.1416 | 1262.1416 | 0 | 0 | -7.4594 | 180.9768
11 | 2016-01-16 | 302.2993 | 91.4264 | 9.8035 | 657.7871 | 2.0644 | 1254.8801 | 1255.8801 | 0 | 0 | -10.388 | 201.885
12 | 2016-01-23 | 308.2846 | 91.0172 | 9.7185 | 653.8924 | 3.0112 | 1255.0142 | 1256.0142 | 0 | 0 | -14.0317 | 203.1252
13 | 2016-01-30 | 323.2424 | 90.5568 | 9.7561 | 672.8786 | 5.6302 | 1299.3959 | 1300.3959 | 0.07279 | 0 | -14.0971 | 211.3542
14 | 2016-02-06 | 322.7872 | 90.2048 | 9.7125 | 678.5439 | 3.4328 | 1268.1453 | 1269.1453 | 0 | 0 | -15.3402 | 178.8007
15 | 2016-02-13 | 310.2957 | 90.1161 | 9.5558 | 676.8111 | 4.9976 | 1269.1255 | 1270.1255 | 0 | 0 | -16.6252 | 193.971
16 | 2016-02-20 | 292.4926 | 89.7167 | 9.297 | 654.5085 | 4.0124 | 1137.0436 | 1138.0436 | 0 | 0 | -24.6418 | 111.6574
17 | 2016-02-27 | 288.7108 | 90.3156 | 9.0801 | 637.2922 | 3.7355 | 1120.7268 | 1121.7268 | 0 | 0 | -24.6844 | 116.3182
18 | 2016-03-05 | 279.6722 | 90.2901 | 21.6683 | 669.1427 | 7.4791 | 1171.112 | 1172.112 | 0 | 0 | -19.7983 | 122.6556
19 | 2016-03-12 | 278.0859 | 89.0344 | 20.7907 | 715.0602 | 5.2261 | 1114.5071 | 1115.5071 | 0 | 0 | -27.846 | 34.2088
20 | 2016-03-19 | 280.4215 | 89.2408 | 20.8098 | 727.301 | 5.6395 | 1114.2861 | 1115.2861 | 0 | 0 | -29.0417 | 19.9164
21 | 2016-03-26 | 274.07 | 90.0432 | 20.7957 | 716.5379 | 7.0735 | 1075.2163 | 1076.2163 | 0 | 0 | -27.3062 | -5.933
22 | 2016-04-02 | 294.8417 | 90.0105 | 21.1712 | 786.1974 | 7.779 | 1124.9534 | 1125.9534 | 0 | 0 | -26.7156 | -48.3084
23 | 2016-04-09 | 284.0228 | 90.7402 | 21.1528 | 807.0064 | 6.7013 | 1145.2951 | 1146.2951 | 0 | 0 | -24.662 | -39.6685
24 | 2016-04-16 | 292.7953 | 90.1098 | 20.7221 | 837.0518 | 6.2334 | 1137.3504 | 1138.3504 | 0 | 0 | -28.4218 | -81.095
25 | 2016-04-23 | 287.1031 | 90.6737 | 19.1189 | 868.7478 | 7.7601 | 1145.9182 | 1146.9182 | 0 | 0 | -25.8409 | -101.6455
26 | 2016-04-30 | 298.1489 | 89.8346 | 17.9718 | 867.2384 | 8.3359 | 1115.7524 | 1116.7524 | 0 | 0 | -31.4952 | -134.2813
27 | 2016-05-07 | 314.2726 | 90.2927 | 17.4178 | 886.3267 | 8.746 | 1174.525 | 1175.525 | 0 | 0 | -29.0408 | -113.4745
28 | 2016-05-14 | 319.0965 | 90.651 | 17.6108 | 934.4418 | 14.1578 | 1304.6752 | 1305.6752 | 0 | 0 | -20.5246 | -50.7563
29 | 2016-05-21 | 332.2064 | 91.3364 | 17.5882 | 932.4388 | 10.1883 | 1258.4468 | 1259.4468 | 0.0058365 | 0 | -22.5599 | -102.7557
30 | 2016-05-28 | 347.851 | 90.9047 | 16.8924 | 967.5887 | 11.5491 | 1276.6745 | 1277.6745 | 0 | 0 | -24.7274 | -133.3718
31 | 2016-06-04 | 344.7752 | 90.624 | 16.2769 | 970.2439 | 14.589 | 1309.1513 | 1310.1513 | 0.15484 | 0.001 | -21.7975 | -105.7161
32 | 2016-06-11 | 347.7712 | 90.0924 | 16.1454 | 979.0982 | 11.695 | 1254.1377 | 1255.1377 | 0 | 0 | -26.9873 | -163.6233
33 | 2016-06-18 | 367.8288 | 91.1968 | 16.0236 | 997.387 | 19.4903 | 1418.7637 | 1419.7637 | 0 | 0 | -17.6349 | -55.5296
34 | 2016-06-25 | 369.8323 | 90.3003 | 16.1409 | 988.5001 | 17.5942 | 1360.9163 | 1361.9163 | 0.0074611 | 0 | -17.6595 | -103.797
35 | 2016-07-02 | 374.8297 | 91.0323 | 24.5388 | 956.5984 | 19.3981 | 1328.9872 | 1329.9872 | 0.16057 | 0.00095833 | -19.4064 | -118.1651
36 | 2016-07-09 | 379.3624 | 90.774 | 24.9489 | 962.4785 | 17.8438 | 1346.6438 | 1347.6438 | 0 | 0 | -20.5427 | -108.2186
37 | 2016-07-16 | 379.3142 | 90.8347 | 25.386 | 977.3606 | 23.2615 | 1428.0132 | 1429.0132 | 0.16619 | 0.001 | -17.7617 | -50.5481
38 | 2016-07-23 | 373.7623 | 91.0368 | 25.6151 | 989.028 | 24.3054 | 1415.2958 | 1416.2958 | 0 | 0 | -17.0519 | -71.3997
39 | 2016-07-30 | 361.0802 | 91.3726 | 26.3625 | 966.264 | 21.0069 | 1361.2086 | 1362.2086 | 0 | 0 | -19.6723 | -85.2054
40 | 2016-08-06 | 358.4168 | 91.5122 | 27.0487 | 966.7075 | 20.4929 | 1380.5021 | 1381.5021 | 0.19381 | 0.00075 | -18.2105 | -65.6625
41 | 2016-08-13 | 364.0481 | 91.5702 | 27.6646 | 940.219 | 23.7916 | 1343.9208 | 1344.9208 | 0 | 0 | -22.001 | -81.3657
42 | 2016-08-20 | 380.7944 | 90.4855 | 28.093 | 943.837 | 24.1078 | 1378.0493 | 1379.0493 | 0 | 0 | -21.1462 | -68.123
43 | 2016-08-27 | 387.5579 | 89.389 | 29.0435 | 917.0902 | 19.0156 | 1212.5314 | 1213.5314 | 0 | 0 | -37.1301 | -192.4324
44 | 2016-09-03 | 384.8935 | 89.4526 | 28.9804 | 929.4725 | 21.9407 | 1233.5891 | 1234.5891 | 0 | 0 | -38.9456 | -182.1282
45 | 2016-09-10 | 386.5736 | 89.4362 | 29.9251 | 927.7114 | 26.5083 | 1252.6421 | 1253.6421 | 0 | 0 | -38.8291 | -168.5179
46 | 2016-09-17 | 381.8262 | 89.227 | 31.4254 | 947.9926 | 29.5927 | 1296.8276 | 1297.8276 | 0 | 0 | -38.0514 | -145.1778
47 | 2016-09-24 | 374.5933 | 87.9022 | 32.9922 | 925.7843 | 27.0857 | 1250.2202 | 1251.2202 | 0 | 0 | -43.1433 | -154.9803
48 | 2016-10-01 | 379.6953 | 87.6765 | 33.5623 | 922.2265 | 20.1729 | 1184.8362 | 1185.8362 | 0 | 0 | -53.883 | -204.5852
49 | 2016-10-08 | 373.4899 | 87.421 | 34.4042 | 910.2684 | 17.4789 | 1154.6119 | 1155.6119 | 0 | 0 | -52.2476 | -216.1801
50 | 2016-10-15 | 357.1783 | 87.2066 | 35.1477 | 925.1497 | 16.1425 | 1148.242 | 1149.242 | 0 | 0 | -52.8834 | -219.6371
51 | 2016-10-22 | 352.5977 | 86.8903 | 34.2793 | 929.6697 | 14.811 | 1124.1393 | 1125.1393 | 0 | 0 | -56.6825 | -237.362
52 | 2016-10-29 | 355.9084 | 86.5993 | 33.7108 | 938.6885 | 15.0209 | 1128.2698 | 1129.2698 | 0 | 0 | -56.9649 | -244.6943
53 | 2016-11-05 | 367.9189 | 87.4182 | 33.0033 | 871.7681 | 18.5273 | 1149.3701 | 1150.3701 | 0 | 0 | -52.976 | -176.2362
54 | 2016-11-12 | 352.2354 | 87.4114 | 33.1964 | 832.0098 | 20.9687 | 1165.7586 | 1166.7586 | 0 | 0 | -45.3132 | -114.7083
55 | 2016-11-19 | 352.4031 | 88.3926 | 33.5274 | 783.4307 | 24.9647 | 1190.9556 | 1191.9556 | 0.059672 | 0 | -40.4747 | -51.3463
56 | 2016-11-26 | 369.3161 | 88.4374 | 33.6852 | 747.5899 | 24.8261 | 1192.6571 | 1193.6571 | 0 | 0 | -41.3657 | -29.8298
57 | 2016-12-03 | 372.0405 | 87.1096 | 33.8151 | 715.3668 | 30.6041 | 1216.9352 | 1217.9352 | 0 | 0 | -40.3583 | 18.3635
58 | 2016-12-10 | 383.5433 | 87.7082 | 34.3103 | 704.7038 | 38.0508 | 1336.3909 | 1337.3909 | 0.0081946 | 0 | -33.9754 | 122.0436
59 | 2016-12-17 | 383.7539 | 89.5899 | 35.1269 | 665.6407 | 45.0479 | 1394.425 | 1395.425 | 0.12569 | 0.00072024 | -26.8556 | 201.9983
60 | 2016-12-24 | 369.071 | 89.1447 | 34.556 | 651.0566 | 57.6744 | 1444.2026 | 1445.2026 | 0.43202 | 0.00225 | -24.3079 | 266.5752

## PSolar
Potencia Solar media semanal MW
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe30.0% | Pe70.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 9.1103 | 11.1906 | 10.1443 | 8.1825 | 6.8041
2 | 2015-11-14 | 8.189 | 10.7814 | 9.7016 | 7.6868 | 4.524
3 | 2015-11-21 | 8.6127 | 11.0371 | 9.9213 | 8.1308 | 6.0078
4 | 2015-11-28 | 8.7868 | 10.9929 | 9.8644 | 8.3444 | 6.8441
5 | 2015-12-05 | 9.1083 | 11.0974 | 10.1838 | 8.5266 | 7.037
6 | 2015-12-12 | 9.5572 | 11.4035 | 10.4306 | 8.8534 | 7.6367
7 | 2015-12-19 | 9.7125 | 11.5384 | 10.506 | 8.9937 | 7.9181
8 | 2015-12-26 | 9.6902 | 11.4652 | 10.5233 | 8.9399 | 7.7982
9 | 2016-01-02 | 9.7314 | 11.5003 | 10.5635 | 9.0102 | 8.0059
10 | 2016-01-09 | 9.6708 | 11.5197 | 10.5342 | 8.8672 | 7.8138
11 | 2016-01-16 | 9.8035 | 11.4413 | 10.6009 | 9.1281 | 8.0027
12 | 2016-01-23 | 9.7185 | 11.4345 | 10.5223 | 8.9265 | 7.8962
13 | 2016-01-30 | 9.7561 | 11.4799 | 10.4592 | 9.0995 | 8.0808
14 | 2016-02-06 | 9.7125 | 11.3704 | 10.5104 | 9.0278 | 8.0199
15 | 2016-02-13 | 9.5558 | 11.2951 | 10.2705 | 8.8712 | 7.7346
16 | 2016-02-20 | 9.297 | 11.168 | 10.0031 | 8.541 | 7.4783
17 | 2016-02-27 | 9.0801 | 10.8958 | 9.8516 | 8.3964 | 7.2346
18 | 2016-03-05 | 21.6683 | 26.3214 | 23.94 | 19.6782 | 16.7292
19 | 2016-03-12 | 20.7907 | 25.6398 | 22.9018 | 18.8484 | 15.8592
20 | 2016-03-19 | 20.8098 | 25.7497 | 22.8175 | 18.7561 | 15.9773
21 | 2016-03-26 | 20.7957 | 25.452 | 22.6721 | 18.8971 | 16.2091
22 | 2016-04-02 | 21.1712 | 25.7054 | 23.1668 | 19.2962 | 16.6746
23 | 2016-04-09 | 21.1528 | 25.5581 | 23.0914 | 19.4235 | 16.736
24 | 2016-04-16 | 20.7221 | 25.2995 | 22.6606 | 18.7772 | 16.2269
25 | 2016-04-23 | 19.1189 | 23.566 | 21.0774 | 17.2037 | 14.4986
26 | 2016-04-30 | 17.9718 | 22.5339 | 19.7535 | 16.1217 | 13.7088
27 | 2016-05-07 | 17.4178 | 22.0503 | 19.4365 | 15.5146 | 12.63
28 | 2016-05-14 | 17.6108 | 21.9648 | 19.3438 | 15.8784 | 13.1649
29 | 2016-05-21 | 17.5882 | 21.8146 | 19.2343 | 15.8136 | 13.0484
30 | 2016-05-28 | 16.8924 | 21.2952 | 18.6645 | 15.1684 | 12.7095
31 | 2016-06-04 | 16.2769 | 20.3826 | 18.0205 | 14.6341 | 12.2338
32 | 2016-06-11 | 16.1454 | 20.3906 | 17.9194 | 14.3795 | 12.0762
33 | 2016-06-18 | 16.0236 | 20.1113 | 17.824 | 14.406 | 12.2205
34 | 2016-06-25 | 16.1409 | 19.9364 | 17.7182 | 14.5876 | 12.2532
35 | 2016-07-02 | 24.5388 | 30.7284 | 27.0853 | 22.0947 | 18.4967
36 | 2016-07-09 | 24.9489 | 31.4389 | 27.3615 | 22.4122 | 18.8047
37 | 2016-07-16 | 25.386 | 31.3892 | 27.9021 | 22.8941 | 19.3042
38 | 2016-07-23 | 25.6151 | 31.7251 | 28.3063 | 23.1171 | 19.457
39 | 2016-07-30 | 26.3625 | 32.4872 | 29.1205 | 23.8857 | 19.955
40 | 2016-08-06 | 27.0487 | 33.3669 | 29.9019 | 24.3714 | 20.7651
41 | 2016-08-13 | 27.6646 | 34.1923 | 30.4791 | 24.9149 | 21.1337
42 | 2016-08-20 | 28.093 | 34.5455 | 31.0724 | 25.4117 | 21.2975
43 | 2016-08-27 | 29.0435 | 35.3955 | 32.0367 | 26.3497 | 22.1993
44 | 2016-09-03 | 28.9804 | 35.4788 | 31.9683 | 26.2767 | 21.7831
45 | 2016-09-10 | 29.9251 | 36.7897 | 32.9533 | 27.1173 | 23.3205
46 | 2016-09-17 | 31.4254 | 38.0179 | 34.4051 | 28.6547 | 24.4913
47 | 2016-09-24 | 32.9922 | 39.7112 | 35.8945 | 30.269 | 26.302
48 | 2016-10-01 | 33.5623 | 39.9967 | 36.2281 | 30.8716 | 26.9561
49 | 2016-10-08 | 34.4042 | 40.9074 | 37.1734 | 31.7002 | 28.0866
50 | 2016-10-15 | 35.1477 | 40.9879 | 37.8973 | 32.7547 | 28.9282
51 | 2016-10-22 | 34.2793 | 40.8553 | 37.0314 | 31.5988 | 27.5613
52 | 2016-10-29 | 33.7108 | 40.1982 | 36.613 | 31.1705 | 27.2981
53 | 2016-11-05 | 33.0033 | 39.3966 | 35.6447 | 30.5967 | 26.7011
54 | 2016-11-12 | 33.1964 | 39.8209 | 36.0278 | 30.4756 | 26.4353
55 | 2016-11-19 | 33.5274 | 40.3183 | 36.5563 | 30.7804 | 26.6765
56 | 2016-11-26 | 33.6852 | 40.1567 | 36.3267 | 31.2521 | 27.1677
57 | 2016-12-03 | 33.8151 | 39.9877 | 36.6866 | 31.2789 | 27.4758
58 | 2016-12-10 | 34.3103 | 40.9925 | 37.2086 | 31.6816 | 27.7461
59 | 2016-12-17 | 35.1269 | 41.4327 | 37.7357 | 32.5277 | 28.7218
60 | 2016-12-24 | 34.556 | 40.8058 | 37.1333 | 32.0026 | 28.4368

## PEolica
Potencia eólica media semanal MW
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe30.0% | Pe70.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 248.5768 | 366.6334 | 294.0861 | 194.9296 | 144.8633
2 | 2015-11-14 | 251.2184 | 371.6751 | 299.1679 | 197.5016 | 135.1688
3 | 2015-11-21 | 238.3212 | 358.562 | 286.161 | 187.6862 | 124.7441
4 | 2015-11-28 | 247.4223 | 363.2177 | 295.7845 | 194.6484 | 137.9662
5 | 2015-12-05 | 256.5432 | 373.3076 | 307.6036 | 207.5001 | 146.5234
6 | 2015-12-12 | 264.5019 | 374.6698 | 310.0666 | 214.9497 | 158.8787
7 | 2015-12-19 | 269.0712 | 384.4117 | 325.5032 | 215.4226 | 148.3434
8 | 2015-12-26 | 254.6429 | 374.4155 | 312.1 | 201.5821 | 138.6078
9 | 2016-01-02 | 319.144 | 473.9983 | 389.1973 | 248.5616 | 172.1031
10 | 2016-01-09 | 301.6589 | 458.1232 | 363.7905 | 231.3191 | 160.5473
11 | 2016-01-16 | 302.2993 | 454.4308 | 367.2326 | 234.3684 | 161.7807
12 | 2016-01-23 | 308.2846 | 456.2055 | 375.0446 | 231.6602 | 168.4679
13 | 2016-01-30 | 323.2424 | 468.3774 | 384.8852 | 256.0759 | 185.9776
14 | 2016-02-06 | 322.7872 | 470.1831 | 385.4246 | 255.0801 | 178.4817
15 | 2016-02-13 | 310.2957 | 459.7271 | 369.3867 | 245.8688 | 170.7974
16 | 2016-02-20 | 292.4926 | 446.6039 | 353.9895 | 221.4986 | 154.7312
17 | 2016-02-27 | 288.7108 | 434.4697 | 343.7884 | 225.7033 | 156.6475
18 | 2016-03-05 | 279.6722 | 424.0388 | 338.0174 | 214.2909 | 147.6038
19 | 2016-03-12 | 278.0859 | 434.8678 | 332.976 | 218.0468 | 138.1901
20 | 2016-03-19 | 280.4215 | 429.9636 | 337.9668 | 215.0978 | 145.2284
21 | 2016-03-26 | 274.07 | 423.9772 | 326.4733 | 208.6922 | 142.0296
22 | 2016-04-02 | 294.8417 | 447.1212 | 351.8781 | 227.4358 | 151.2078
23 | 2016-04-09 | 284.0228 | 442.1881 | 335.1965 | 217.5001 | 153.5744
24 | 2016-04-16 | 292.7953 | 454.5737 | 349.828 | 220.5144 | 155.0628
25 | 2016-04-23 | 287.1031 | 447.0661 | 336.6389 | 224.8129 | 149.6978
26 | 2016-04-30 | 298.1489 | 456.6831 | 359.9818 | 225.8755 | 154.1279
27 | 2016-05-07 | 314.2726 | 475.4656 | 380.7671 | 242.1581 | 165.7207
28 | 2016-05-14 | 319.0965 | 477.6578 | 376.2128 | 253.8059 | 174.3549
29 | 2016-05-21 | 332.2064 | 495.3153 | 395.4489 | 259.183 | 190.2999
30 | 2016-05-28 | 347.851 | 502.863 | 409.9042 | 286.336 | 195.7808
31 | 2016-06-04 | 344.7752 | 508.2387 | 409.7846 | 274.8152 | 197.1686
32 | 2016-06-11 | 347.7712 | 507.0088 | 409.7651 | 279.7348 | 201.3098
33 | 2016-06-18 | 367.8288 | 522.0166 | 439.6995 | 295.0097 | 219.7347
34 | 2016-06-25 | 369.8323 | 537.3505 | 443.2898 | 295.5072 | 205.279
35 | 2016-07-02 | 374.8297 | 539.9178 | 444.2787 | 301.8318 | 218.9098
36 | 2016-07-09 | 379.3624 | 541.603 | 456.1103 | 303.203 | 215.498
37 | 2016-07-16 | 379.3142 | 532.382 | 452.102 | 311.5024 | 228.7985
38 | 2016-07-23 | 373.7623 | 531.3749 | 441.9855 | 298.2373 | 220.9192
39 | 2016-07-30 | 361.0802 | 528.1413 | 427.8457 | 294.8021 | 203.3282
40 | 2016-08-06 | 358.4168 | 512.7706 | 419.1257 | 293.7059 | 212.7263
41 | 2016-08-13 | 364.0481 | 525.2441 | 431.0985 | 297.4189 | 206.5028
42 | 2016-08-20 | 380.7944 | 532.0725 | 458.6421 | 307.4196 | 234.7112
43 | 2016-08-27 | 387.5579 | 546.7963 | 456.9806 | 316.2903 | 231.5738
44 | 2016-09-03 | 384.8935 | 541.5174 | 453.7079 | 317.0238 | 226.9399
45 | 2016-09-10 | 386.5736 | 539.9921 | 451.3191 | 327.7 | 235.7043
46 | 2016-09-17 | 381.8262 | 530.6877 | 449.9685 | 315.394 | 232.9132
47 | 2016-09-24 | 374.5933 | 530.4199 | 438.8606 | 312.2345 | 221.6529
48 | 2016-10-01 | 379.6953 | 538.1275 | 449.951 | 307.6485 | 217.3645
49 | 2016-10-08 | 373.4899 | 535.1447 | 442.1776 | 304.2674 | 213.7879
50 | 2016-10-15 | 357.1783 | 525.3358 | 429.1226 | 282.6666 | 206.0345
51 | 2016-10-22 | 352.5977 | 518.8424 | 422.521 | 278.6353 | 196.8031
52 | 2016-10-29 | 355.9084 | 522.8913 | 425.5065 | 283.2236 | 197.0669
53 | 2016-11-05 | 367.9189 | 539.1152 | 433.7297 | 296.3658 | 210.4348
54 | 2016-11-12 | 352.2354 | 506.5584 | 415.8266 | 284.3258 | 203.1983
55 | 2016-11-19 | 352.4031 | 526.2665 | 422.7401 | 278.9949 | 190.4721
56 | 2016-11-26 | 369.3161 | 547.1926 | 439.8594 | 292.345 | 205.1891
57 | 2016-12-03 | 372.0405 | 549.4585 | 445.5473 | 288.7762 | 211.6371
58 | 2016-12-10 | 383.5433 | 555.7511 | 451.7475 | 310.0887 | 218.3319
59 | 2016-12-17 | 383.7539 | 563.8977 | 465.2107 | 301.0989 | 211.7937
60 | 2016-12-24 | 369.071 | 547.1069 | 444.3334 | 292.1789 | 200.6754

## tendencias
Tendencias valores esperados semanales. USD/MWh
paso |  | CVU_Motores_Prom | CVU_PuntaDelTigre_Prom | CMO_UY_CargaPesada_Prom | CMO_UY_CargaLeve_Prom | CMO_BR_CargaPesada_Prom | CMO_BR_CargaLeve_Prom
1 | 2015-11-07 | 99.2 | 129 | 2.327 | 1.313 | 62.916 | 36.645
2 | 2015-11-14 | 99.3167 | 129.1594 | 14.8291 | 11.4032 | 62.2646 | 38.0947
3 | 2015-11-21 | 99.9304 | 129.9988 | 37.3363 | 32.4638 | 60.7301 | 37.7764
4 | 2015-11-28 | 100.2826 | 130.4807 | 51.4535 | 44.3276 | 60.6267 | 38.0154
5 | 2015-12-05 | 100.8916 | 131.3137 | 63.6936 | 55.4847 | 59.6618 | 37.7152
6 | 2015-12-12 | 101.1699 | 131.6943 | 106.2599 | 79.291 | 58.4631 | 37.7753
7 | 2015-12-19 | 101.4063 | 132.0178 | 106.8848 | 86.5573 | 57.7334 | 37.3947
8 | 2015-12-26 | 101.5697 | 132.2412 | 160.1206 | 103.7747 | 56.5095 | 37.0314
9 | 2016-01-02 | 110.8796 | 144.9755 | 47.4928 | 31.9158 | 43.4321 | 28.465
10 | 2016-01-09 | 110.8868 | 144.9855 | 47.8683 | 33.7323 | 42.486 | 27.5306
11 | 2016-01-16 | 111.1357 | 145.3258 | 47.7627 | 33.507 | 41.5764 | 26.7176
12 | 2016-01-23 | 110.8526 | 144.9387 | 47.8551 | 31.2356 | 40.4784 | 25.5573
13 | 2016-01-30 | 111.041 | 145.1963 | 49.9002 | 31.1525 | 40.184 | 24.8847
14 | 2016-02-06 | 110.7917 | 144.8554 | 44.4207 | 31.2613 | 40.0049 | 24.5814
15 | 2016-02-13 | 110.8952 | 144.997 | 45.5479 | 31.5165 | 39.1244 | 24.6072
16 | 2016-02-20 | 111.0771 | 145.2457 | 40.8015 | 27.5903 | 39.0023 | 25.3674
17 | 2016-02-27 | 111.1065 | 145.2859 | 42.1228 | 28.6957 | 39.8143 | 25.8752
18 | 2016-03-05 | 111.2358 | 145.4628 | 42.5676 | 29.8339 | 40.559 | 27.2447
19 | 2016-03-12 | 110.9515 | 145.0739 | 40.7745 | 27.0077 | 41.494 | 28.0329
20 | 2016-03-19 | 110.7809 | 144.8406 | 41.3482 | 27.5406 | 42.1406 | 28.3407
21 | 2016-03-26 | 110.7692 | 144.8246 | 41.9434 | 27.7811 | 43.8418 | 29.3283
22 | 2016-04-02 | 110.6122 | 144.6098 | 43.0217 | 28.1316 | 45.1433 | 31.1726
23 | 2016-04-09 | 110.6329 | 144.6381 | 43.8293 | 27.3551 | 45.3305 | 31.1805
24 | 2016-04-16 | 110.8783 | 144.9738 | 44.9039 | 27.0359 | 45.8219 | 31.437
25 | 2016-04-23 | 111.2614 | 145.4978 | 45.6301 | 26.2913 | 46.9958 | 31.7311
26 | 2016-04-30 | 111.3888 | 145.672 | 46.7995 | 25.8505 | 47.9731 | 31.5769
27 | 2016-05-07 | 111.4721 | 145.786 | 47.6095 | 26.0338 | 49.0162 | 31.4161
28 | 2016-05-14 | 111.6685 | 146.0547 | 51.5526 | 28.5482 | 49.7561 | 30.9808
29 | 2016-05-21 | 111.4796 | 145.7962 | 50.2114 | 27.4151 | 50.731 | 31.2332
30 | 2016-05-28 | 111.1233 | 145.3089 | 51.6479 | 27.0452 | 51.8662 | 31.363
31 | 2016-06-04 | 110.9143 | 145.0231 | 55.854 | 30.0045 | 53.3668 | 30.9266
32 | 2016-06-11 | 110.669 | 144.6875 | 53.3122 | 26.5267 | 55.1447 | 31.6571
33 | 2016-06-18 | 110.6786 | 144.7006 | 58.0283 | 30.2599 | 56.486 | 32.3442
34 | 2016-06-25 | 110.6419 | 144.6504 | 57.6981 | 29.8691 | 56.9233 | 33.0769
35 | 2016-07-02 | 110.4081 | 144.3306 | 62.5416 | 30.5017 | 58.0188 | 34.4273
36 | 2016-07-09 | 110.3135 | 144.2013 | 57.2717 | 30.6341 | 58.4963 | 34.9119
37 | 2016-07-16 | 109.7929 | 143.4892 | 62.5531 | 34.0106 | 58.5974 | 35.3668
38 | 2016-07-23 | 109.7756 | 143.4655 | 59.2039 | 34.1553 | 58.7194 | 36.304
39 | 2016-07-30 | 109.7343 | 143.409 | 56.964 | 34.3475 | 58.282 | 36.7407
40 | 2016-08-06 | 109.7744 | 143.4639 | 60.5375 | 34.6769 | 58.1769 | 37.5877
41 | 2016-08-13 | 109.4731 | 143.0518 | 56.4306 | 34.4472 | 58.5231 | 38.8364
42 | 2016-08-20 | 109.2657 | 142.768 | 56.6536 | 34.6547 | 58.6374 | 38.6566
43 | 2016-08-27 | 109.284 | 142.793 | 52.6142 | 30.5107 | 59.0947 | 38.4518
44 | 2016-09-03 | 109.4149 | 142.9721 | 53.3576 | 31.3812 | 60.1591 | 37.9756
45 | 2016-09-10 | 109.0504 | 142.4735 | 56.5642 | 31.4395 | 62.3864 | 38.1755
46 | 2016-09-17 | 108.8944 | 142.2602 | 56.232 | 31.9544 | 63.9986 | 37.6262
47 | 2016-09-24 | 108.7397 | 142.0485 | 56.4478 | 31.1848 | 64.8009 | 36.8898
48 | 2016-10-01 | 108.966 | 142.3581 | 52.5383 | 28.6045 | 65.2147 | 36.614
49 | 2016-10-08 | 109.2204 | 142.7061 | 50.3561 | 28.5366 | 64.8477 | 36.5942
50 | 2016-10-15 | 109.7274 | 143.3996 | 49.5706 | 26.496 | 63.9529 | 36.3048
51 | 2016-10-22 | 109.5804 | 143.1986 | 47.2127 | 26.4099 | 62.4032 | 36.5776
52 | 2016-10-29 | 109.5734 | 143.1889 | 47.0211 | 25.3176 | 61.1715 | 36.9806
53 | 2016-11-05 | 109.455 | 143.0269 | 47.3905 | 28.117 | 59.4022 | 37.2285
54 | 2016-11-12 | 109.7218 | 143.3918 | 48.5758 | 30.8365 | 59.0844 | 36.8727
55 | 2016-11-19 | 109.9173 | 143.6593 | 51.2046 | 34.298 | 59.004 | 36.6966
56 | 2016-11-26 | 109.7686 | 143.4559 | 51.216 | 34.106 | 58.279 | 35.9407
57 | 2016-12-03 | 109.7853 | 143.4787 | 51.8802 | 34.791 | 57.8201 | 35.7476
58 | 2016-12-10 | 109.6221 | 143.2556 | 58.3128 | 37.2327 | 57.3517 | 35.4595
59 | 2016-12-17 | 109.5584 | 143.1684 | 62.2551 | 42.4715 | 57.1664 | 35.0386
60 | 2016-12-24 | 109.5063 | 143.0972 | 76.5379 | 48.2103 | 56.8979 | 34.9046

## cmgUY_cmgBr
Diferencia Costo Marginal ( Uruguay - Brasil ) (promedio semanal) USD/MWh
paso |  | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | -30.9585 | -36.6585 | -36.9586 | -36.9586 | -36.9586 | -37.9085 | -37.9585 | -37.9586 | -37.9586
2 | 2015-11-14 | -10.2862 | -24.3633 | -27.8008 | -29.9185 | -32.9329 | -35.2601 | -38.1872 | -41.6555 | -45.5875
3 | 2015-11-21 | 71.9295 | 34.0401 | -1.8122 | -15.925 | -24.7885 | -28.545 | -33.5814 | -38.0238 | -45.3062
4 | 2015-11-28 | 78.5707 | 60.3207 | 35.0243 | 5.3023 | -10.995 | -22.8143 | -28.8845 | -36.232 | -46.5127
5 | 2015-12-05 | 88.9372 | 72.9553 | 56.8454 | 31.8323 | 6.5784 | -11.6369 | -22.6296 | -30.3761 | -42.4179
6 | 2015-12-12 | 106.8071 | 93.8212 | 80.6783 | 68.3997 | 53.845 | 30.6772 | -0.78671 | -20.0965 | -33.3324
7 | 2015-12-19 | 112.248 | 99.8271 | 89.2806 | 77.6918 | 63.8313 | 39.5816 | 10.8313 | -14.741 | -29.4193
8 | 2015-12-26 | 132.5191 | 111.314 | 99.5036 | 90.5493 | 79.7322 | 66.9683 | 48.6121 | 12.6504 | -21.5892
9 | 2016-01-02 | 21.6258 | 8.7901 | 2.8498 | 2.0526 | 1.5384 | 1.0899 | 0.61042 | -1.1808 | -4.912
10 | 2016-01-09 | 24.7749 | 11.9017 | 5.4865 | 2.3998 | 1.7195 | 1.1712 | 0.61827 | -0.75365 | -2.4532
11 | 2016-01-16 | 26.9419 | 15.2232 | 6.5188 | 2.9407 | 2.0189 | 1.4645 | 0.84588 | -0.12943 | -2.3592
12 | 2016-01-23 | 24.4293 | 10.6015 | 5.1059 | 2.577 | 1.8524 | 1.3322 | 0.75527 | -0.066897 | -2.6616
13 | 2016-01-30 | 23.7461 | 10.8178 | 5.0082 | 2.435 | 1.7823 | 1.1593 | 0.62786 | -0.3366 | -2.6554
14 | 2016-02-06 | 26.497 | 13.7226 | 6.6237 | 2.7877 | 1.8925 | 1.2779 | 0.65401 | -0.29291 | -2.5578
15 | 2016-02-13 | 28.4553 | 16.3198 | 7.1605 | 3.3818 | 1.9445 | 1.2743 | 0.70547 | -0.28966 | -2.4347
16 | 2016-02-20 | 16.5559 | 6.7263 | 3.2024 | 1.8588 | 1.3439 | 0.75776 | 0.06707 | -1.2367 | -5.1222
17 | 2016-02-27 | 17.9056 | 6.9877 | 3.4933 | 2.0269 | 1.3154 | 0.79358 | 0.16601 | -0.96423 | -4.1531
18 | 2016-03-05 | 16.0003 | 6.9163 | 3.2213 | 1.9911 | 1.3683 | 0.87087 | 0.25586 | -1.1365 | -3.8973
19 | 2016-03-12 | 6.7128 | 2.7669 | 1.722 | 1.1773 | 0.78267 | 0.28008 | -0.86897 | -2.248 | -7.8585
20 | 2016-03-19 | 7.7428 | 3.0381 | 1.7044 | 1.1862 | 0.7727 | 0.29035 | -0.79853 | -2.3444 | -9.9241
21 | 2016-03-26 | 6.6449 | 2.5871 | 1.48 | 1.0701 | 0.65251 | -0.09273 | -1.4195 | -2.9716 | -11.5621
22 | 2016-04-02 | 3.8495 | 1.9775 | 1.3097 | 0.89144 | 0.4219 | -0.4908 | -1.8243 | -4.0824 | -13.7978
23 | 2016-04-09 | 3.8799 | 2.0395 | 1.1981 | 0.7723 | 0.11212 | -0.97156 | -2.1817 | -5.4843 | -17.4163
24 | 2016-04-16 | 3.4033 | 1.9636 | 1.21 | 0.62575 | -0.096058 | -1.2434 | -2.5028 | -8.3365 | -21.7575
25 | 2016-04-23 | 3.0917 | 1.882 | 1.1041 | 0.52188 | -0.34962 | -1.482 | -2.734 | -10.2008 | -27.1123
26 | 2016-04-30 | 2.8653 | 1.7467 | 1.0604 | 0.48446 | -0.49945 | -1.7558 | -3.2478 | -11.9491 | -26.2523
27 | 2016-05-07 | 3.2106 | 1.9974 | 1.1343 | 0.54991 | -0.39436 | -1.6219 | -2.7308 | -10.2973 | -26.523
28 | 2016-05-14 | 6.1214 | 2.4381 | 1.5358 | 0.77427 | 0.10154 | -0.90673 | -2.0958 | -7.9648 | -19.9691
29 | 2016-05-21 | 3.9959 | 2.0081 | 1.1765 | 0.7237 | -0.14071 | -1.0678 | -2.2105 | -7.6421 | -19.2039
30 | 2016-05-28 | 3.4113 | 1.9352 | 1.0746 | 0.4339 | -0.63067 | -1.667 | -3.1578 | -10.3695 | -24.009
31 | 2016-06-04 | 4.3379 | 2.1472 | 1.2543 | 0.70236 | -0.028995 | -1.0111 | -2.3414 | -8.5766 | -26.5055
32 | 2016-06-11 | 3.0791 | 1.776 | 0.93456 | 0.32245 | -0.81253 | -1.7178 | -3.1079 | -10.1721 | -25.5595
33 | 2016-06-18 | 7.0662 | 2.7645 | 1.6332 | 0.90339 | 0.14106 | -0.89883 | -2.0825 | -6.0367 | -20.5635
34 | 2016-06-25 | 6.6462 | 2.6371 | 1.5373 | 0.68689 | -0.32693 | -1.271 | -2.4107 | -8.0809 | -22.2338
35 | 2016-07-02 | 5.8965 | 2.476 | 1.4459 | 0.81995 | -0.21113 | -1.2505 | -2.9204 | -10.4757 | -26.1572
36 | 2016-07-09 | 4.6868 | 2.4271 | 1.2783 | 0.76157 | -0.37965 | -1.2913 | -2.794 | -8.9479 | -24.7611
37 | 2016-07-16 | 5.6873 | 2.813 | 1.7285 | 0.98209 | 0.09552 | -1.0825 | -2.3344 | -6.8633 | -21.4054
38 | 2016-07-23 | 8.8077 | 2.7674 | 1.6652 | 0.88076 | -0.017344 | -1.2167 | -2.427 | -6.3171 | -20.6825
39 | 2016-07-30 | 6.4687 | 2.7466 | 1.513 | 0.91699 | 0.098955 | -1.0885 | -2.2015 | -5.22 | -20.2279
40 | 2016-08-06 | 6.1248 | 2.8014 | 1.5336 | 1.0062 | 0.098461 | -1.0754 | -2.3654 | -5.6746 | -18.4518
41 | 2016-08-13 | 6.8147 | 3.0532 | 1.6042 | 0.98272 | 0.10269 | -1.0631 | -2.311 | -5.4 | -19.6271
42 | 2016-08-20 | 5.3585 | 2.6626 | 1.4307 | 0.86484 | -0.0029576 | -1.0343 | -2.179 | -4.5888 | -17.9964
43 | 2016-08-27 | 3.0801 | 1.498 | 0.7772 | 0.012173 | -1.0935 | -2.2558 | -4.0309 | -10.8594 | -27.4645
44 | 2016-09-03 | 3.5727 | 1.8391 | 0.95888 | 0.21476 | -0.72156 | -1.7877 | -3.4709 | -10.7732 | -25.4897
45 | 2016-09-10 | 3.8413 | 2.1203 | 1.0658 | 0.1847 | -0.68108 | -1.5984 | -3.4901 | -10.1607 | -26.1206
46 | 2016-09-17 | 4.4029 | 2.3454 | 1.2229 | 0.65943 | -0.038149 | -1.4396 | -3.3549 | -8.7691 | -28.0089
47 | 2016-09-24 | 6.1524 | 2.3468 | 1.3923 | 0.68321 | -0.041277 | -1.3886 | -3.3646 | -11.1454 | -29.9027
48 | 2016-10-01 | 3.26 | 1.582 | 0.84292 | 0.0055688 | -0.76952 | -2.3383 | -4.2627 | -13.7225 | -31.5265
49 | 2016-10-08 | 3.4026 | 1.7301 | 0.9218 | 0.0054023 | -0.78141 | -2.0577 | -4.5315 | -13.39 | -33.2315
50 | 2016-10-15 | 3.0119 | 1.4455 | 0.72023 | -0.0066314 | -0.80644 | -2.3523 | -5.2548 | -15.0649 | -36.8155
51 | 2016-10-22 | 2.6123 | 1.0988 | 0.46002 | -0.12017 | -1.2097 | -2.8886 | -7.2674 | -15.8746 | -37.8621
52 | 2016-10-29 | 2.2184 | 0.99684 | 0.25013 | -0.21513 | -1.5808 | -3.5618 | -8.6567 | -17.4997 | -35.2737
53 | 2016-11-05 | 3.3225 | 1.4916 | 0.82105 | 0.065965 | -0.58251 | -1.9749 | -5.4521 | -14.6677 | -32.3055
54 | 2016-11-12 | 4.6317 | 2.0096 | 1.1829 | 0.46416 | -0.19138 | -1.3548 | -3.1452 | -7.5753 | -23.6297
55 | 2016-11-19 | 7.5469 | 2.7426 | 1.585 | 0.90053 | 0.18695 | -0.64252 | -1.8979 | -5.4813 | -18.8057
56 | 2016-11-26 | 9.1219 | 2.9942 | 1.6834 | 0.97476 | 0.39259 | -0.30971 | -1.6416 | -4.1157 | -17.0969
57 | 2016-12-03 | 8.7448 | 3.4968 | 2.0501 | 1.1807 | 0.60265 | -0.00096201 | -1.0636 | -3.2329 | -13.3047
58 | 2016-12-10 | 15.1937 | 5.5768 | 2.9888 | 1.9337 | 1.2148 | 0.64305 | -0.11426 | -1.5856 | -6.6099
59 | 2016-12-17 | 30.2327 | 15.3566 | 7.4702 | 4.341 | 2.4482 | 1.4503 | 0.5651 | -0.55754 | -4.0257
60 | 2016-12-24 | 42.4808 | 23.5607 | 14.4502 | 7.2376 | 4.5979 | 2.4289 | 1.2145 | 0.17014 | -2.1347