Programación energética semanal de la semana 24/17

Fecha: 08/06-2017.

El informe fue realizado con los datos vigentes al día 07/06/2017.

# RESUMEN EJECUTIVO.

## RESUMEN SEMANA ACTUAL

Durante la semana el despacho ha sido con recursos renovables en la base, se ha despachado generación térmica debido a la baja potencia disponible de SG y la escasa generación eólica.

Se han realizado pruebas del CC.

Se han registrado nuevas precipitaciones en SG.

CTM  ha informado en el día de hoy aportes muy altos con picos de 30000 m3/s S/LL , 32500 m3/s C/LL y potencias disponibles muy bajas.

Todas las centrales hidráulicas están con vertederos abiertos.

En algunas madrugadas fue necesario reducir generación eólica.

## 1.2.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE

Existen pronósticos de precipitaciones para las cuencas media y alta de Salto Grande.

Como se mencionó anteriormente, los aportes previstos por CTM con y sin lluvia son extremadamente altos y por tanto dicha central estará a pleno con potencias disponibles muy bajas.

La previsión de generación eólica en alguno de los picos no es alta por lo que se espera que se deba despachar térmico por potencia.

Se espera qué todas las centrales hidráulicas estén con vertimiento durante toda la semana

Modelos

OPERGEN/CPC

No se corrió el Opergen debido a la situación hidrológica.

- El modelo genera a pleno con todos los recursos hidráulicos exportando los excedentes.

OPERGEN/CPC

El caso corrido con exportación a 0.01 U$S vierte en todas las cuencas y no despacha térmico para el suministro de la demanda.

## Despacho propuesto

En base a lo antedicho se declara riesgo de vertido para el SIN para toda la semana. Siendo el despacho propuesto el siguiente:

- Generación autodespachada no modulable

- Salto Grande hasta pleno

- Generación autodespachada  modulable

- Rio Negro cierra la demanda

# INTRODUCCIÓN.

## PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIÉRCOLES 07/06/2017 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER)

## PREVISIÓN DE LLUVIAS.

### PREVISIÓN LLUVIAS, ACUMULADAS PARA 5 y 7 DÍAS ACTUALIZADO EL DÍA 07/06/2017 (Fuente CEPTEC e INMET).

### PREVISIÓN DE APORTES Y LLUVIAS PARA SALTO GRANDE (fuente CTM día 07/06/17).

## LLUVIAS OCURRIDAS

### LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE  JUNIO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.

### LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

Nota: Datos actualizados al 07/06/2017  7:00 horas

## PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA 240h DÍA VIERNES 02/06/17

## PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA 240h DÍA MIERCOLES 07/05/17

## SEMANALES.

### SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles)

### SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA (jueves)

## ANÁLISIS A REALIZAR.

### MEDIANO PLAZO/OPERGEN:

No se corrió en función de la situación hidrológica.

### SIMULACION CORTO PLAZO

#### SIMULACION CORTO PLAZO CPC

No se corrió en función de la situación hidrológica.

#### SIMSEE:

Caso libre SLL SE

## ANALISIS MENSUAL

No aporta información en las actuales circunstancias.

## DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

No corresponde.-

## DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.

# pRECIO SPOT.

Dado que se declara riesgo de vertimiento para el SIN, el precio spot será 0 o el correspondiente al costo variable de la térmica despachada por potencia.

## Valorización de los recursos hidráulicos

Los valores de agua para todas las centrales en vista de la declaración de riesgo de vertido es de 0 U$S/MWh.

# CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.

## PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE

Existen pronósticos de precipitaciones para las cuencas media y alta de Salto Grande.

Como se mencionó anteriormente, los aportes previstos por CTM con y sin lluvia son extremadamente altos y por tanto dicha central estará a pleno con potencias disponibles muy bajas.

La previsión de generación eólica en alguno de los picos no es alta por lo que se espera que se deba despachar térmico por potencia.

Se espera qué todas las centrales hidráulicas estén con vertimiento durante toda la semana

# RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

Se presentaron en el punto anterior.

# INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 24

## IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).

No se prevé.

## IMPORTACIÓN OCASIONAL (BRASIL).

No se prevé.

## EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS, SOLAR, EOLICA Y BIOMASA

Eventualmente se exportara a CAMMESA en caso de se retome el intercambio.

## EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.

No se prevé.

## INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

No habrá intercambios programados por la conversora de Melo.

## INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.

No habrá intercambios programados por la conversora..

## INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE GARABÍ.

No se prevé.

## OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.

- No se dispone de información.

# BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS.

- Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.

- Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.

- El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh.

- Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 230 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).

# INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## PRINCIPALES TRABAJOS EN LA RED.

La información se entregara mañana con la presentación.