Programación energética semanal de la semana 19/15

Fecha: 07-05-2015.

El informe fue realizado con los datos vigentes al día 06/05/2015.

# RESUMEN EJECUTIVO.

## Resumen semana actual

Durante la semana el despacho ha sido con motores de Central Batlle y PTA a pleno, APR para cota de CTM de 34,5 m y cerrando la demanda SG. El río Negro estuvo fuera de servicio.

Se produjeron precipitaciones en todas las cuencas siendo las de mayor importancia las registradas en CTM.

Eventualmente se despacharon unidades de CTR por control de sobrecarga en el transformador de la estación A y unidades hidráulicas del rio negro por control de tención.

El miércoles fue entregado a la explotación el transformador de 500/150 kV.

## Semana 19

## INTRODUCCIÓN.

Durante la semana se han producido precipitaciones en todas las cuencas siendo las de la cuenca de CTM las únicas que registraron aportes.

Existen previsiones de precipitaciones para el fin de semana para las cuencas media y alta de Salto Grande.

Modelos

- Ambos modelos (CPC y SIMSEE) en su caso libre continúan priorizando la generación de Bonete antes que otros recursos. Por lo que teniendo en cuenta lo analizado en las programaciones de las semanas anteriores se continuara sin despachar las centrales del rio negro.

El SIMSEE en el caso 4 donde se indispuso el río negro despacho a pleno motores de Central Batlle y PTA además de maquinas de APR para dejar el lago de salto en una cota de 34.10m.

- Análisis mensual, se continua en zona de CTR.

## Despacho propuesto

Cabe destacar que al no utilizar la central Terra no se podrá recuperar la cota de Palmar salvo por aportes propios, vista la situación de escurrimientos se mantendrá la cota en Palmar.

En vista que de lo antes expuesto se propone el siguiente despacho:

- Auto despachados.

- Motores de Central Batlle a pleno

- Generación distribuida convocable

- PTA a pleno

- APR para cota de Salto Grande de 34.1 m

- Salto hasta pleno para cota 34.1 m.

# INTRODUCCIÓN.

## PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIERCOLES 06/05/2015 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER)

## PREVISIÓN DE LLUVIAS.

### PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 y 7 días actualizado el día 06/05/2015 (Fuente CPTEC e INMET).

## LLUVIAS OCURRIDAS

### LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE ABRIL (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

### LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE MAYO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.

### LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

Nota: Datos actualizados al 06/05/2015  7:00 horas

## Previsión de aportes y lluvias para Salto Grande (fuente CTM día miércoles)

## SEMANALES.

### SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (jueves)

### SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (jueves)

## ANÁLISIS A REALIZAR.

### OPTIMIZACIÓN MEDIANO PLAZO, MP.

Caso 1: Política estacional vigente, aportes calculados sin lluvias previstas

Caso 2: Política 1348, aportes calculados sin lluvias previstas

### SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

### CASO 1: LIBRE, (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS POLITICA 1329)

### CASO 2:  (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS, PTA Y APR FORSADAS, POLITICA 1329)

### CASO 3:  (RIO NEGRO INDISPONIBLE, POLITICA 1329)

### CASO 4: (RIO NEGRO INDISPONIBLE SALTO CON COTA MINIMA DE 34.5 m)

### SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

### CASO 1: (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS), CASO LIBRE CON PRONOSTICO DE EOLICA, SIN VERTER EN BONETE Y CON COTA MINIMA DE PALMAR 37.3m.

CASO 2: CON POLITICA PROPUESTA Y PENALISACION EN TERRA POR BAJAR DE 72.3m.

CASO 3: CON POLITICA PROPUESTA Y COTA MINIMA DE OPERACIÓN DE TERRA DE 72.3m.

CASO 4: CON POLITICA VIGENTE Y RIO NEGRO INDISPONIBLE.

## ANALISIS MENSUAL, CON APORTES EN SG CON 90 % DE CONFIANZA,  CAR 99%, Y CALCULO DE CAR AJUSTADO

## DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

No corresponde.-

## DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.

# pRECIO SPOT.

El precio spot durante la semana corresponderá al costo variable de la unidad más cara en servicio.

# CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.

## INTRODUCCIÓN.

Durante la semana se han producido precipitaciones en todas las cuencas siendo las de la cuenca de CTM las únicas que registraron aportes.

Existen previsiones de precipitaciones para el fin de semana para las cuencas media y alta de Salto Grande.

Modelos

- Ambos modelos (CPC y SIMSEE) en su caso libre continúan priorizando la generación de Bonete antes que otros recursos. Por lo que teniendo en cuenta lo analizado en las programaciones de las semanas anteriores se continuara sin despachar las centrales del rio negro.

El SIMSEE en el caso 4 donde se indispuso el río negro despacho a pleno motores de Central Batlle y PTA además de maquinas de APR para dejar el lago de salto en una cota de 34.10m.

- Análisis mensual, se continua en zona de CTR.

## Despacho propuesto

Cabe destacar que al no utilizar la central Terra no se podrá recuperar la cota de Palmar salvo por aportes propios, vista la situación de escurrimientos se mantendrá la cota en Palmar.

En vista que de lo antes expuesto se propone el siguiente despacho:

- Auto despachados.

- Motores de Central Batlle a pleno

- Generación distribuida convocable

- PTA a pleno

- APR para cota de Salto Grande de 34.1 m

- Salto hasta pleno para cota 34.1 m.

# RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

Se presentaron en el punto anterior.

# INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 19.

## CONTRATOS.

No hay contratos operativos.

## IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).

No se prevé.

## EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.

No se prevé.

## EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.

No se prevé.

## IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.

No se prevé.

## IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE GARABÍ.

No se prevé.

## OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.

- No se dispone de información.

# BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS.

- Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.

- Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.

- El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh.

- Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 132 MWh.

# INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

# INDISPONIBILIDADES RELEVANTES de equipos de trasmision.